## Phụ lục 1
PHỤ LỤC 1
PHỤ LỤC DANH MỤC HÀNG HÓA
(Kèm theo yêu cầu Báo giá tư vấn thẩm định giá số: /BV ngày 07/6/2024 của Bệnh viện đa khoa khu vực Bắc Quảng Bình)
STT | Tên hàng hóa | Quy cách đóng gói | Đặc tính kỹ thuật | Đơn vị tính | Số lượng
1 | Băng bó bột (bột bó băng xương gẫy) | 48 cuộn/ thùng | Chiều dài 4.6m; chiều rộng 15cm. Băng được làm bằng 97% thạch cao nguyên chất. Bột đảm bảo độ mịn, độ cứng, không nứt gãy sau khi bó, không gây kích ứng da và cho tia X đi qua dễ dàng. | Cuộn | 900
2 | Băng cuộn 10cm x 5m | 10 cuộn/ gói | Kích thước: 10cm x 5m. Sản phẩm được dệt từ sợi 100% cotton có độ thấm hút cao. Không chứa chất gây dị ứng, không có tinh bột hoặc Dextrin, không có xơ mùn hòa tan | Cuộn | 3500
3 | Băng đeo tay bệnh nhân các màu | 100 cái/ gói | Băng đeo tay bệnh nhân trẻ em , Băng đeo tay bệnh nhân người lớn | Cái | 3000
4 | Băng keo cuộn vải không dệt 25mm x 6m | Hộp 12 cuộn | Kích thước: 25mm x 6m; chất liệu vải không đan dệt, bột giấy polyester, keo acrylic ít dị ứng, không chứa cao su | Cuộn | 10000
5 | Băng thun 7,5cm x 2m không vô trùng | Gói 1 cuộn | Kích thước 7,5cm x 2m. Dệt từ sợi cao su và sợi polyester. Được dùng để băng ép cầm máu và cố định trong chấn thương cơ, xương, khớp | Cuộn | 2000
6 | Bộ Catheter tĩnh mạch chạy thận nhân tạo 2 nòng | Gói 1 cái | Kích cỡ: 12Fr x 20cm. Catheter: 2 nòng được làm từ nguyên liệu y tế đảm bảo an toàn. Đầu mềm được thiết kế để giảm chấn thương mạch máu khi đưa vào. Catheter làm mềm ở nhiệt độ cơ thể. Có cản quang cho phép quan sát nhanh và đặt đầu ống thông chính xác. Dây dẫn hướng chống xoắn. | Cái | 15
7 | Bộ dây hút đờm kín số 14 FR | Gói/bộ | - Sử dụng cho các bệnh nhân thở máy dùng ống nội khí quản hoặc ống mở khí quản. Đảm bảo nguồn cung cấp oxy và tránh lây nhiễm. - Đầu ống mềm, mịn tránh gây tổn thương lên thành ống khí quản - Chiều dài catheter 54 cm, sử dụng tối đa 72 giờ. - Van cách ly thiết kế đảm bảo an toàn và dễ dàng khi sử dụng. - Kích thước: số 14 | Bộ | 200
8 | Bộ dây máu dùng trong lọc máu nhân tạo | Thùng/ 24 bộ | Dây được làm bằng nguyên liệu Polyvinylchloride tiêu chuẩn y tế, không Pyrogenic, không Latex. Bầu máu có cổng tiêm thuốc linh hoạt. Cổng tiêm thuốc với cánh lớn và chắc chắn Kích thước bầu: 4.7x7.0x25mm. | Bộ | 2500
9 | Bộ dây máu dùng trong lọc máu nhân tạo | 24 bộ/ Thùng | Dùng cho máy HDF-online' Dây được làm bằng nguyên liệu Polyvinylchloride tiêu chuẩn y tế, không Pyrogenic, không Latex Kích thước phần dây tiếp xúc với bơm máu: 8x12x230mm | Bộ | 500
10 | Bộ dây máu dùng trong lọc máu nhân tạo | 72 bộ/ Thùng | Dùng cho máy HDF-online. Dây được làm bằng nguyên liệu Polyvinylchloride tiêu chuẩn y tế, không Pyrogenic, không Latex Kích thước phần dây tiếp xúc với bơm máu: 6.35x9.75x236mm | Bộ | 500
11 | Bộ dây truyền dịch sử dụng một lần | Gói 1 bộ | Dây dẫn dài ≥ 1500mm, được làm từ nhựa nguyên sinh PVC, mềm dẻo, dai, độ đàn hồi cao, không gãy gập. Đầu nối kim làm từ nhựa nguyên sinh đạt tiêu có khóa vặn để khóa chặt kim (Luer lock). Kim xuyên nút chai làm từ nhựa ABS nguyên sinh, sắc, nhọn. Tiệt trùng bằng khí Ethylene Oxide (E.O) | Cái | 110000
12 | Bơm cho ăn 50ml | Hộp 25 cái | Xy lanh dung tích 50ml được sản xuất từ nhựa y tế nguyên sinh trong suốt. Vạch chia dung tích rõ nét. Sản phẩm được tiệt trùng bằng khí Ethylene Oxide (E.O). | Cái | 500
13 | Bơm tiêm cản quang áp lực cao | 50 bộ/thùng | Gồm: 1 ống tiêm 200ml; 1 dây nối áp lực cao dài 150cm với van một chiều với đường kính trong và ngoài lần lượt là 1,9mm và 3,35mm; 1 ống hút lấy thuốc nhanh. Tương thích hoàn toàn với máy bơm tiêm, có dấu chỉ phát hiện nhanh ống bơm đã được mồi thuốc, không chứa DEHP. | Bộ | 900
14 | Bơm tiêm Insulin sử dụng một lần 1ml | Hộp 100 cái | Bơm tiêm được làm bằng nhựa PP dùng trong y tế, không có chất DEHP. Bơm gắn liền kim, dung tích 1ml, kim các cỡ 27G-31G. Bơm tiêm có vạch chia cho 100 và 40 đơn vị insulin (100UI và 40UI). | Cái | 7000
15 | Bơm tiêm sử dụng một lần 10ml | Hộp 100 cái | Xy lanh dung tích 10ml được sản xuất từ nhựa y tế nguyên sinh trong suốt. Kim bằng thép không rĩ, vát sắc nhọn. Vạch chia dung tích rõ nét. Sản phẩm được tiệt trùng bằng khí Ethylene Oxide (E.O). | Cái | 220000
16 | Bơm tiêm sử dụng một lần 1ml | Hộp 100 cái | Xy lanh dung tích 1ml được sản xuất từ nhựa y tế nguyên sinh trong suốt. Kim bằng thép không rĩ, vát sắc nhọn. Vạch chia dung tích rõ nét. Sản phẩm được tiệt trùng bằng khí Ethylene Oxide (E.O). | Cái | 17000
17 | Bơm tiêm sử dụng một lần 20ml | Hộp 50 cái | Xy lanh dung tích 20ml được sản xuất từ nhựa y tế nguyên sinh trong suốt. Kim bằng thép không rĩ, vát sắc nhọn. Vạch chia dung tích rõ nét. Sản phẩm được tiệt trùng bằng khí Ethylene Oxide (E.O). | Cái | 12000
18 | Bơm tiêm sử dụng một lần 50ml | Hộp 25 cái | Xy lanh dung tích 50ml được sản xuất từ nhựa y tế nguyên sinh trong suốt. Kim bằng thép không rĩ, vát sắc nhọn. Vạch chia dung tích rõ nét. Sản phẩm được tiệt trùng bằng khí Ethylene Oxide (E.O). | Cái | 3500
19 | Bơm tiêm sử dụng một lần 5ml | Hộp 100 cái | Xy lanh dung tích 5ml được sản xuất từ nhựa y tế nguyên sinh trong suốt. Kim bằng thép không rĩ, vát sắc nhọn. Vạch chia dung tích rõ nét. Sản phẩm được tiệt trùng bằng khí Ethylene Oxide (E.O). | Cái | 240000
20 | Bông mỡ không thấm nước 1kg | Gói 1 kg | Gói 1 kg. Làm từ 100% sợi bông xơ tự nhiên, không thấm nước. | Kg | 5
21 | Bông y tế thấm nước | Gói/cuộn 1 kg | 100% bông xơ tự nhiên có tính thấm hút tốt, đóng gói 1Kg/gói | Cuộn | 560
22 | Ca-nuyn mở khí quản số 2, 80mm | Gói 1 cái | Được làm từ những nguyên vật liệu y tế. Thành phẩm có bề mặt vô cùng nhẵn, nhằm an toàn khi đặt vào đường thở. Đường mép tròn, không gây trầy xước. Đường thông khí nhẵn bảo đảm cho việc vệ sinh dễ dàng. Có khuôn để ngoặm, ngăn cắn lưỡi và tắc nghẽn đường thông khí. số 2: 80mm | Cái | 500
23 | Catheter tĩnh mạch trung tâm 2 nòng | 10 bộ/ hộp | Catheter tĩnh mạch trung tâm 2 nòng 5Fr x 8cm , 7F x 16cm, 20cm : chất liệu PU, tương thích sinh học. Đầu ống mềm bằng Polyurethan, có cản quang và đầu nối luer lock. Kim dẫn chữ Y. Đầu nối an toàn không kim một chiều. | Bộ | 50
24 | Chỉ khâu phẫu thuật đơn sợi không tiêu số 10/0 | Hộp 12 tép | Chỉ khâu phẫu thuật đơn sợi vô trùng không tiêu, chất liệu chỉ Nylon, được tạo thành từ polyamide 6/6.6, số 10/0, dài 30cm, 2 kim hình thang, 6.4mm, 3/8C, phủ silicone | Tép | 200
25 | Chỉ khâu phẫu thuật đơn sợi không tiêu số 2/0 | Hộp 12 tép | Chỉ khâu phẫu thuật đơn sợi vô trùng không tiêu, chất liệu chỉ Nylon, được tạo thành từ polyamide 6/6.6, số 2/0, dài 75cm, kim tam giác ngược 24mm, 3/8c, phủ silicone | Tép | 2200
26 | Chỉ khâu phẫu thuật đơn sợi không tiêu số 3/0 | Hộp 12 tép | Chỉ khâu phẫu thuật đơn sợi vô trùng không tiêu, chất liệu chỉ Nylon, được tạo thành từ polyamide 6/6.6, số 3/0, dài 75cm, kim tam giác ngược 24mm, 3/8c, phủ silicone | Tép | 2200
27 | Chỉ khâu phẫu thuật đơn sợi không tiêu số 5/0 | Hộp 12 tép | Chỉ khâu phẫu thuật đơn sợi vô trùng không tiêu, chất liệu chỉ Nylon, được tạo thành từ polyamide 6/6.6, số 5/0,dài 75cm, kim tam giác ngược 16mm, 3/8c, phủ silicone | Tép | 800
28 | Chỉ khâu phẫu thuật không tiêu liền kim | 1 cái/gói | Vật liệu: Ultra High Polyethylene, là một chỉ khâu bện không tiêu, được chỉ định để khâu mô mềm trong phẫu thuật chỉnh hình. Chỉ siêu bền liền kim, Kích thước kim: C-2, đầu kim dạng thuôn. Độ dài chỉ: 40 inch | Cái | 10
29 | Chỉ khâu phẫu thuật không tiêu số 3/0 | Hộp 12 tép | Chỉ khâu phẫu thuật không tiêu đơn sợi, chất liệu chỉ Polypropylene, số 3/0 dài 90cm, 2 kim tròn đầu tròn dài 26mm 1/2 vòng tròn, làm từ thép không gỉ phủ silicon | Tép | 100
30 | Chỉ khâu phẫu thuật không tiêu số 4/0 | Hộp 12 tép | Chỉ khâu phẫu thuật không tiêu đơn sợi, chất liệu chỉ Polypropylene, số 4/0 dài 90cm, 2 kim tròn đầu tròn dài 20mm 1/2 vòng tròn, làm từ thép không gỉ, phủ silicon. | Tép | 50
31 | Chỉ khâu phẫu thuật tự tiêu số 1/0 | Hộp 12 tép | Chỉ khâu phẫu thuật tổng hợp, tự tiêu, đa sợi, vô trùng làm từ Polyglactin 910, số 1, dài 90cm, kim tròn đầu tròn, làm từ thép không gỉ series 300, dài 40mm, 1/2c, phủ silicone | Tép | 4000
32 | Chỉ khâu phẫu thuật tự tiêu số 2/0 | Hộp 12 tép | Chỉ khâu phẫu thuật tổng hợp, tự tiêu, đa sợi, vô trùng làm từ Polyglactin 910, số 2/0, dài 75 cm, kim tròn đầu tròn 26mm, 1/2C, làm từ thép không gỉ series 300, phủ silicone | Tép | 2000
33 | Chỉ khâu phẫu thuật tự tiêu số 3/0 | Hộp 12 tép | Chỉ khâu phẫu thuật tổng hợp, tự tiêu, đa sợi, vô trùng làm từ Polyglactin 910 số 3/0, dài 75cm, kim tròn đầu tròn plus, 26mm, 1/2C, phủ silicone | Tép | 400
34 | Chỉ khâu phẫu thuật tự tiêu số 6/0 | Hộp 12 tép | Chỉ khâu phẫu thuật tổng hợp, tự tiêu, đa sợi, vô trùng làm từ Polyglactin 910, số 6/0, dài 45 cm , 2 kim hình thang 8mm, 1/4C, phủ silicone | Tép | 20
35 | Chỉ tan chậm tự nhiên Chromic Catgut số 1/0, kim tròn | Hộp 24 Tép | Chỉ phẫu thuật tự tiêu tan chậm tự nhiên số 1, dài 75 cm, kim tròn 1/2c, dài 40 mm | Tép | 1600
36 | Chỉ tan chậm tự nhiên Chromic Catgut số 2/0, kim tròn | Hộp 24 Tép | Chỉ phẫu thuật tự tiêu tan chậm tự nhiên số 2/0, dài 75 cm, kim tròn 1/2c, dài 26 mm | Tép | 2400
37 | Chỉ tan nhanh tự nhiên Plain Catgut 2/0, không kim | Hộp 24 Tép | Chỉ phẫu thuật tự tiêu tan nhanh tự nhiên Plain Catgut số 2/0, không kim, dài 150 cm | Tép | 200
38 | Chỉ tan nhanh tự nhiên Plain Catgut 3/0, không kim | Hộp 24 Tép | Chỉ phẫu thuật tự tiêu tan nhanh tự nhiên Plain Catgut số 3/0, không kim, dài 150 cm | Tép | 200
39 | Chỉ tan nhanh tự nhiên Plain Catgut 4/0, không kim | Hộp 24 Tép | Chỉ phẫu thuật tự tiêu tan nhanh tự nhiên Plain Catgut số 4/0, không kim, dài 150 cm | Tép | 300
40 | Chỉ thép dây thép dùng trong phẫu thuật | Hộp 12 tép | Dài 60cm kim 1/2 kim tam giác vòng kim 120mm | Tép | 50
41 | Cốc đựng đờm có nắp |  | Lọ nhựa trong suốt, dung tích 50ml, có nắp nhựa, có nhãn. | Cái | 10000
42 | Cốc đựng mẫu 2.0ml | Túi/1000 cái | Cốc đựng mẫu sử dụng cho hệ thống xét nghiệm miễn dịch Acess. Dung tích 2ml | Túi | 10
43 | Dẫn mũi khoan vít khóa LCP, đường kính 3.5mm | Gói 1 cái | Dẫn mũi khoan vít khóa LCP, đường kính 3.5mm | Cái | 3
44 | Dẫn mũi khoan vít khóa LCP, đường kính 5.0mm | Gói 1 cái | Dẫn mũi khoan vít khóa LCP, đường kính 5.0 | Cái | 3
45 | Dây truyền dịch 20 giọt/ml, có lọc khuẩn có thể dùng được cho máy truyền dịch | 25 chiếc/ túi | dây truyền với đầu kết nối Luer lock ABS trong suốt, chắc chắn an toàn, Kim chai: 28mm ± 1mm, OD 5.6mm ± 1mm. Thiết kế: cổng chữ Y, có cổng thông khí, màng lọc khuẩn hydrophilic 15 microlit, dây dài 1500 mm, tốc độ 20 giọt/phút. Đĩa lọc chất liệu BOF ( ABS+MB+ nylon), cổng tiêm chữ Y BOF ( Isoprene) | Chiếc | 30000
46 | Đầu côn vàng bằng plastic (cắm vào pipette để hút máu làm xét nghiệm), dùng trong y tế 200ul | Bao 1000 cái | Chất liệu bằng nhựa PP. Thể tích 200ul | Cái | 15000
47 | Đầu côn xanh bằng plastic (cắm vào pipette để hút máu làm xét nghiệm), dùng trong y tế | Bao 500 cái | Chất liệu bằng nhựa PP. Thể tích 1000ul | Cái | 15000
48 | Dây dẫn lưu ổ bụng 5ID x 7OD dài 396mm | Gói 1 cái | Chiều dài 396mm, đầu có nhiều lỗ, làm bằng polyvinylchloride hoặc silastic để đảm bảo không quá mềm hoặc quá cứng | Cái | 1800
49 | Dây garo | 10 cái/gói | Sản phẩm được làm bằng thun, chất liệu cao su co giãn tốt, có băng gai dính 2 đầu, miếng băng gai bền chắc. | Cái | 800
50 | Dây hút dịch | Túi 1 cái | Các số 5, 6,8,10,12,14,16, 18 Dây dẫn được sản xuất từ chất liệu nhựa PVC nguyên sinh. Độ dài 500mm. | Cái | 2500
51 | Dây nối bơm tiêm điện 140cm | 1 cái/ túi | Dây nối bơm tiêm điện có khóa kết nối luer lock được làm từ chất liệu PVC y tế trong suốt, không độc tố. Độ dài của dây nối 140cm. Tiệt trùng bằng EO, không gây sốt. | Cái | 10000
52 | Dây thở oxy 2 nhánh người lớn | Gói/1 cái | Dây có 2 nhánh dùng cho người lớn, chiều dài 2000 mm được sản xuất từ chất liệu nhựa PVC nguyên sinh. | Cái | 3500
53 | Dây thở oxy 2 nhánh trẻ em | Gói/1 cái | Dây có 2 nhánh dùng cho trẻ em. chiều dài 2000 mm được sản xuất từ chất liệu nhựa PVC nguyên sinh. | Cái | 1000
54 | Dây truyền máu | Gói/1 bộ | Dây truyền được làm bằng nhựa dẻo, không độc. Có bầu nhỏ giọt trong suốt, kẹp dây, bộ lọc mắt lưới, vùng tiêm, đầu nối kiểu trượt. Loại 20 giọt/ml. Vô trùng | Bộ | 1500
55 | Đinh Kirschner 1.8mm x 300mm | Gói 5 cái | Đinh Kirschner đường kính 1.8mm, chiều dài 300mm, chất liệu: Thép không gỉ | Cái | 250
56 | Đinh Kirschner 2.0mm x 300mm | Gói 5 cái | Đinh Kirschner, ren một đầu, đường kính 2.0mm, dài 300mm, chất liệu: Thép không gỉ | Cái | 100
57 | Dụng cụ phẫu thuật trĩ bằng phương pháp Longo | Gói 1 cái | Tiệt trùng, sử dụng 1 lần. chất liệu ghim Titanium. | Cái | 25
58 | Gạc hút y tế khổ 0,8m x 100m | 2 mét/lớp - 100 mét/cuộn | Khổ 0,8m, 100m/cuộn. Gạc được dệt từ sợi 100% cotton có độ thấm hút rất cao. Không có hóa chất tẩy trắng, không có độc tố. Không chứa chất gây dị ứng, không có tinh bột hoặc Dextrin, không có xơ mùn hòa tan trong nước và dịch phủ tạng. | Mét | 40000
59 | Gạc thận nhân tạo 3.5 x 4.5cm x 80 lớp, vô trùng | Gói 5 cái | Kích thước 3.5 x 4.5cm x 80 lớp, VT (5 cái/gói) Nguyên liệu: gạc hút nước 100% cotton và có độ thấm hút rất cao. | Cái | 20000
60 | Găng tay phẫu thuật tiệt trùng 7.0 - 7.5 | Thùng 400 đôi | Cở 7.0 - 7.5. Chiều dài: 280+/-5 min Chất liệu cao su tự nhiên. Tiệt trùng, có bột | Đôi | 25000
61 | Găng tay y tế latex có bột | Thùng 500 đôi | Chiều dài: 240mm min Chất liệu cao su tự nhiên. Có bột | Đôi | 220000
62 | Giấy điện tim 3 cần | Hộp 10 cuộn | Dùng cho các máy điện tim 3 cần. Kích thước: 63mm x 30m | Cuộn | 800
63 | Giấy điện tim 6 cần | Gói 1 xấp | Giấy điện tim 6 cần (sọc đỏ, square mark). 110mm x 140mm x 200sh | Xấp | 120
64 | Giấy in cho máy sinh hóa, huyết học | Hộp 10 cuộn | Giấy in cho máy sinh hóa, huyết học Kích thước: 58mm x 30m | Cuộn | 150
65 | Giấy in siêu âm dùng cho máy siêu âm 110mm x 20m | Hộp 10 cuộn | Giấy in siêu âm dùng cho máy siêu âm. Kích thước giấy 110 mmx20m. Giấy chất liệu tốt, in kết quả rõ đẹp. | Cuộn | 400
66 | Giấy monitor sản khoa 152mm x 30m | Gói 1 cuộn | Giấy monitor sản khoa Bionet, FC 1400 (sọc xanh) 152mm x 30m | Cuộn | 70
67 | Giấy monitor sản khoa 215mm x 30m | Gói 1 cuộn | Giấy monitor sản khoa Bionet, FC 700 (sọc xanh) 215mm x 30m | Cuộn | 40
68 | Hộp an toàn 5 lít | 50 chiếc /1 thùng | Hộp đựng bơm tiêm an toàn, dung tích 5 lít, mầu vàng, được tráng PE cả mặt trong và mặt ngoài | Hộp | 1500
69 | Kẹp rốn | Hộp 100 cái | Sản xuất từ chất liệu nhựa PP nguyên sinh, độ trơn láng cao. Các khớp răng đều, thẳng hàng, gờ không sắc. Tiệt trùng khí EO, không độc hại, không gây kích ứng. | Chiếc | 3500
70 | Khẩu trang y tế 4 lớp tiệt trùng | 50 cái/hộp | Khẩu trang y tế gồm 04 lớp vải không dệt 3S và ở giữa là các lớp lọc kháng khuẩn (metlblown hoặc SMS). Vải không dệt 3S + Giấy lọc kháng khuẩn dùng trong y tế không thấm nước, không độc hại, có tác dụng lọc khí, ngăn cản bụi, vi khuẩn. Thanh tựa mũi: bằng nhựa định hình, an toàn khi sử dụng, quai đeo mềm không gây kích ứng da. | Cái | 20000
71 | Khóa ba ngã có dây dẫn 25cm | Túi 1 cái | Khóa ba ngã gồm 2 đầu kết nối có nắp vặn khóa đóng mở được và khóa luer-lock. Có dây nối dài 25cm mềm dẻo làm từ nhựa nguyên sinh trong suốt, không chứa độc tố. Chạc ba có nòng trơn nhẵn, đảm bảo dòng chảy, góc xoay 360 độ. | Cái | 2000
72 | Kim cánh bướm 23G - 25G | Hộp 100 cái | Kim cánh bướm các cỡ 23G, 25G có Luer lock. Dây dẫn dài 30cm, được sản xuất từ nhựa PVC nguyên sinh, mềm dẻo, độ đàn hồi cao, không gây gập gãy khi bảo quản và sử dụng. Kim được sản xuất từ thép không gỉ, sắc nhọn vát 3 cạnh. | Cái | 60000
73 | Kim cấy chỉ số 07 | 1 cái/gói | Kim dùng để cấy chỉ số 7 (0,7x63mm). Thân kim, lõi kim được làm từ thép không gỉ. | Cái | 300
74 | Kim cấy chỉ số 09 | 1 cái/gói | Kim dùng để cấy chỉ số 9 (0,9x63mm), Thân kim, lõi kim được làm từ thép không gỉ. | Cái | 500
75 | Kim châm cứu số 5, 6 | 20 vỉ/hộp | Kim châm cứu vô trùng dùng một lần, Thân kim được chế tạo bằng sợi thép y tế không gỉ. Cán kim được cuốn bằng sợi thép. | Chiếc | 160000
76 | Kim chạy thận nhân tạo 16G - 17G | Hộp 50 cái | Kim chạy thận nhân tạo 16G, 17G. Thành kim siêu mỏng phủ silicone. Đầu nối Luerlock. Kẹp dạng Robert Clamp mềm mại, chắn chắn. Dây nối mềm mại, bằng nguyên liệu. Polyvinylchloride tiêu chuẩn y tế, không chứa PYROGENIC và không LATEX | Cái | 22000
77 | Kim chọc dò tủy sống 27G | Hộp 20 cái | Kim rất sắc: mũi kim được cắt vát hình dạng kim cương cho phép thâm nhập dễ dàng. Đốc kim vuông trong suốt có phản quang dễ dàng quan sát thấy dịch chảy ra, có đánh dấu mặt vát hướng lên hướng xuống.Có khoảng trống giữa que thông nòng và thành kim. Size 27G | Cái | 3000
78 | Kim luồn tĩnh mạch an toàn có cửa có cánh 18G - 24G | Hộp 50 cái | Kim luồn tĩnh mạch có cửa, có cánh, được làm bằng chất liệu FEP. Có đầu bịt an toàn bằng nhựa, ôm lấy đầu kim khi rút ra. Có 3 vạch cản quang ở thân catheter. Đầu kim sắc nhọn, được cắt vát 2 lần. Buồng chứa trong suốt | Cái | 26000
79 | Kim luồn tĩnh mạch an toàn có cửa có cánh trẻ em 16G | Hộp 50 cái | Kim luồn tĩnh mạch có cánh, không cửa bơm thuốc, được làm bằng chất liệu FEP. Có 3 đường cản tia X. Đầu nhọn hình nón, cắt vát 2 lần. Có nắp khóa luer để đóng đầu gần của ống thông sau khi rút kim. Buồng chứa trong suốt | Cái | 4000
80 | Kim tiêm 18G | Hộp 100 cái | Kim cấu tạo từ thép không gỉ. Đầu kim vát 3 cạnh, sắc nhọn. - Kim các cỡ 18G Vô trùng | Cái | 150000
81 | Lammen 22mm x 22mm | Hộp 100 cái | Lammen 22mmx22mm, làm bằng thủy tinh trong suốt. Dùng trong các kỹ thuật xét nghiệm. | Hộp | 20
82 | Lưỡi dao mổ số 11 - 20 | Hộp 100 cái | Kích cỡ: 10, 11, 15, 20 Chất liệu: thép y tế không gỉ, Đóng gói 1c/gói bọc vỏ nhôm, vô trùng bằng tia Gamma | Hộp | 70
83 | Lưỡi dao phẫu thuật Glocom số 11 | Hộp 100 cái | Lưỡi dao mổ số 11, Được làm bằng thép không gỉ hoặc thép carbon không chói, đóng gói riêng lẻ và tiệt trùng | Cái | 1000
84 | Lưới điều trị thoát vị Parietene 10cm x 15cm | Hộp 3 miếng | Lưới điều trị thoát vị bẹn đơn sợi, chất liệu Polypropylene với các lỗ lưới hình lục giác, co giãn đa chiều Kích thước: 15x10 cm | Miếng | 10
85 | Lưới điều trị thoát vị Parietene 6cm x 11cm | Hộp 3 miếng | Lưới điều trị thoát vị bẹn đơn sợi, chất liệu Polypropylene với các lỗ lưới hình lục giác, co giãn đa chiều Kích thước: 6x11 cm | Miếng | 10
86 | Màng (Quả) lọc thận nhân tạo | Quả | Nguyên liệu: màng lọc làm từ sợi Polynephron, không chứa Bisphenol-A(BPA), không chứa DEHP. Diện tích: 1,5 m2. Thể tích mồi: 95 mL. Hệ số siêu lọc: KUF: 67 (mL/giờ/mmHg). TMP: 500mmHg. Độ dày thành sợi: 40 µm. Vỏ quả lọc: Polypropylene. | Quả | 150
87 | Mặt nạ gây mê các số | Hộp 1 cái | Được làm từ PVC không độc. 100% không có cao su. Đóng trong gói PE | Cái | 50
88 | Mặt nạ thở oxy | Gói 1 cái | Làm từ nhựa PVC nguyên sinh không chứa độc tố. Dây dẫn có chiều dài ≥2m. Dây dẫn có khía đảm bảo khí oxy luôn được tuần hoàn.Dây chun cố định bộ mặt nạ và đầu bệnh nhân có độ đàn hồi cao. | Cái | 300
89 | Miếng cầm máu mũi có chỉ nhỏ 8cm x 1.5cm x 2cm | Hộp 10 Miếng | Miếng cầm máu mũi các cở. Chiều dài: 8cm; Độ dày: 1,5cm; Chiều cao: 2cm. Mô tả: loại chỉ nhỏ. | Miếng | 60
90 | Miếng dán điện cực xung có chuôi 4x6cm | Gói/cặp | Miếng dán có chứa những chất keo dính và chất dẫn truyền đặc biệt, nhằm để dẫn truyền những tần số xung của dòng điện do máy chủ tạo ra. Kích thước 4x6cm | Cặp | 700
91 | Miếng dán điện cực, điện cực dán, đệm điện cực các loại, các cỡ | Gói 50 miếng | Làm từ vật liệu PE Foam. Kích thước: 4.3x4.5 cm, hình Oval. Các điện cực dùng một lần chất lượng cao với nút điện cực bằng thép không gỉ. | Cái | 9000
92 | Miếng dán phẩu trường 28x30cm | 1 Miếng/1 túi | Kích thước vùng dính 28x30cm. Chất liệu polyurethane và/hoặc film polyethylene, keo dính acrylic y tế. Độ dày 0.022-0.030mm. Khối lượng màng film 20-25 g/m2 * Trong suốt, chống nước và vi khuẩn, không gây dị ứng. Độ đàn hồi cao và độ bám tốt, siêu mỏng. Phần tay cầm màu xanh 3cm mỗi cạnh, không dính. * Sử dụng trước và trong phẫu thuật * Tiệt trùng bằng ethylene oxide | Miếng | 300
93 | Mũ phẫu thuật | 100 cái/hộp | Được làm từ vải không dệt không hút nước, dây thun, dùng trong y tế. Vô trùng | Cái | 7000
94 | Nẹp cổ xương đùi DHS | Gói 1 cái | Nẹp DHS, thân nẹp 5 lỗ liên hoàn, góc nghiên cổ nẹp 125 độ, 130 độ, 135 độ, 140 độ. Chất liệu: Thép không gỉ SS 316L | Cái | 8
95 | Nẹp ép nén (DCP) xương cánh tay, 3.5mm | Gói 1 cái | Nẹp ép nén (DCP) xương cánh tay, sử dụng vít xương 3.5mm, thân nẹp 6, 8 lỗ liên hoàn, chất liệu: Thép không gỉ | Cái | 60
96 | Nẹp khóa LCP đầu dưới xương đùi (trái, phải), 4.5mm/5.0mm | Gói 1 cái | Nẹp khóa LCP đầu dưới xương đùi (trái, phải), thích hợp vít xương 4.5mm /5.0mm, nẹp có từ 05 lỗ đến 15 lỗ, chất liệu: Thép không gỉ | Cái | 10
97 | Nẹp khóa LCP đầu gần xương chày (trái, phải), 3.5mm | Gói 1 cái | Nẹp khóa LCP đầu gần xương chày (trái, phải), thích hợp vít xương 3.5mm, nẹp có từ 04 lỗ đến 14 lỗ, chất liệu: Thép không gỉ | Cái | 5
98 | Nẹp khóa LCP đầu trên xương cánh tay, 3.5mm | Gói 1 cái | Nẹp khóa LCP đầu trên xương cánh tay, sử dụng vít xương 3.5mm , thân nẹp 6 lỗ liên hoàn, chất liệu: Thép không gỉ | Cái | 5
99 | Nẹp khóa LCP đầu trên xương đùi (trái, phải), 4.5mm/5.0mm | Gói 1 cái | Nẹp khóa LCP đầu trên xương đùi (trái, phải), thân nẹp 8 lỗ liên hoàn, sử dụng vít xương 4.5mm/5.0mm, chất liệu: Thép không gỉ | Cái | 10
100 | Nẹp khóa LCP đầu xa xương đòn có móc (trái, phải), 3.5mm | Gói 1 cái | Nẹp khóa LCP đầu xa xương đòn (trái, phải), móc khớp cùng đòn dài 12mm, 15mm, 18mm, thân nẹp 5, 7 lỗ liên hoàn, sử dụng vít xương cứng 3.5mm, chất liệu: Thép không gỉ | Cái | 15
101 | Nẹp khóa mâm chày ngoài phải | Gói 1 cái | Nẹp khóa đầu trên xương chày (trái, phải), đầu nẹp có 5 lỗ bắt vít thân nẹp có từ 5 lỗ đến 15 lỗ liên hoàn, thích hợp vít xương 4.5mm/5.0mm, chất liệu làm bằng thép không gỉ | Cái | 10
102 | Nẹp khóa mâm chày ngoài trái | Gói 1 cái | Nẹp khóa đầu trên xương chày (trái, phải), đầu nẹp có 5 lỗ bắt vít thân nẹp có từ 5 lỗ đến 15 lỗ liên hoàn, thích hợp vít xương 4.5mm/5.0mm, chất liệu làm bằng thép không gỉ | Cái | 10
103 | Nẹp khóa mâm chày trong phải | Gói 1 cái | Nẹp xương khóa LCP chữ L (trái, phải) nâng đỡ mâm chày đầu có 2 lỗ, thân nẹp có từ 3 lỗ đến 10 lỗ liên hoàn, thích hợp vít xương 4.5mm/5.0mm, chất liệu làm bằng thép không gỉ | Cái | 5
104 | Nẹp khóa mâm chày trong trái | Gói 1 cái | Nẹp xương khóa LCP chữ L (trái, phải) nâng đỡ mâm chày đầu có 2 lỗ, thân nẹp có từ 3 lỗ đến 10 lỗ liên hoàn, thích hợp vít xương 4.5mm/5.0mm, chất liệu làm bằng thép không gỉ | Cái | 5
105 | Nẹp nén (DCP) thân xương đùi, 4.5mm | Gói 1 cái | Nẹp nén (DCP) thân xương đùi, thân nẹp 8 lỗ liên hoàn, sử dụng vít xương 4.5mm, chất liệu: Thép không gỉ | Cái | 10
106 | Nẹp xương khóa LCP chữ L (trái, phải) nâng đỡ mâm chày, 4.5mm/5.0mm | Gói 1 cái | Nẹp xương khóa LCP chữ L (trái, phải) nâng đỡ mâm chày, thích hợp vít xương cứng 4.5mm/5.0mm, nẹp có từ 03 lỗ đến 10 lỗ, chất liệu: Thép không gỉ | Cái | 5
107 | Nẹp xương Mini chữ T | Gói 1 cái | Nẹp xương Mini chữ T, 2 lỗ đầu, 2 lỗ thân, sử dụng vít xương Mini 1.5mm và vít xương Mini 2.0mm, chất liệu: Thép không gỉ | Cái | 20
108 | Nẹp xương quay chữ T, 3.5mm | Gói 1 cái | Nẹp xương quay chữ T, sử dụng vít xương 3.5mm, đầu nẹp 3 lỗ, thân nẹp 3 lỗ liên hoàn, chất liệu: Thép không gỉ | Cái | 7
109 | Nẹp xương tái tạo, 3.5mm 10 lỗ | Gói 1 cái | Nẹp xương tái tạo, sử dụng vít xương 3.5mm, thân nẹp 10 lỗ liên hoàn, cong phải, cong trái linh hoạt giải phẫu xương đòn, chất liệu: Thép không gỉ, đạt tiêu chuẩn: ISO9001:2015, ISO13485:2016 | Cái | 20
110 | Nẹp xương tái tạo, 3.5mm 8 lỗ | Gói 1 cái | Nẹp xương tái tạo, sử dụng vít xương 3.5mm, thân nẹp 8 lỗ liên hoàn, cong phải, cong trái linh hoạt giải phẫu xương đòn, chất liệu: Thép không gỉ, đạt tiêu chuẩn: ISO9001:2015, ISO13485:2016. | Cái | 50
111 | Ống đo lắng máu ESR Tube | Vĩ 100 ống | Ống đo tốc độ lắng máu. Thể tích ống 1,6ml | Ống | 5000
112 | Ống nghiệm lưu mẫu huyết thanh 1.5 ml HTM nắp trắng | 1,000 Ống/ Bịch | Ống nghiệm nhựa thể tích 1.5ml, có vạch thể tích trên thân ống, nắp bật.Đạt tiêu chuẩn ISO 13485:2016. | Ống | 3000
113 | Ống nghiệm nhựa PS 7ml không nắp, không nhãn | 500 Ống/ Bịch | Ống nghiệm nhựa PS 7ml, kích thước 13 x 100mm, không nắp, không nhãn | Ống | 38000
114 | Ống nghiệm quay ly tâm 1.5ml |  | Chất liệu nhựa PP trắng, dung tích mẫu 1.5ml. | Cái | 7000
115 | Ống nghiệm lấy máu EDTA có nắp cao su | Khay 100 ống | Ống nghiệm chứa hoá chất Ethylenediaminetetra Acid Dipotassium EDTA K2 kích thước 12x75mm hoặc 13x75mm, sản xuất từ nhựa PP y tế, nắp nhựa bọc cao su. Thể tích lấy máu 2ml | Ống | 96000
116 | Ống nghiệm lấy máu Lithium Heparin | Khay 100 ống | Ống nghiệm Heparin kích thước 12x75mm hoặc 13x75mm; sản xuất từ nhựa PP nguyên sinh không độc, được phép sử dụng trong y tế. Thể tích lấy máu 2ml | Ống | 84000
117 | Ống nghiệm lấy máu Sodium Citrate 3.2% | Khay 100 ống | Ống nghiệm Sodium Citrate 3,2% kích thước 13x75mm, sản xuất từ nhựa PP nguyên sinh không độc, được phép sử dụng trong y tế. Thể tích lấy máu 2ml | Ống | 12000
118 | Ống nội khí quản lò xo có bóng 4.5 | Gói 1 cái | Ống làm bằng chất liệu PVC. Thân ống có các vòng xoắn kim loại chạy dọc thân ống. Bóng thể tích lớn, áp lực nhỏ, có mắt Murphy eye. Ống được tiệt khuẩn vô trùng Cỡ: 4.5Fr | Cái | 30
119 | Ống nội khí quản lò xo có bóng 5.5-6.5 | Gói 1 cái | Ống làm bằng chất liệu PVC. Thân ống có các vòng xoắn kim loại chạy dọc thân ống. Bóng thể tích lớn, áp lực nhỏ, có mắt Murphy eye. Ống được tiệt khuẩn vô trùng. Các cỡ: 5.5Fr-6.5Fr | Cái | 70
120 | Ống nội khí quản sử dụng một lần các loại, các cỡ (bao gồm ống nội khí quản canlene) | Gói 1 cái | Ống nội khí quản sử dụng một lần số 4.0 đến 7.5. Có bóng và có cản quang, ống có đầu nối tiêu chuẩn. | Cái | 1600
121 | Ống nuôi ăn cỡ số 5 Fr | 25 cái/ hộp | Số 5, dài 50cm. Chất liệu PVC | Cái | 200
122 | Ống Thông dạ dày cỡ 16 FR | 25 cái/ hộp | Cỡ 16,dài 125cm, vạch đánh dấu tại 45, 55, 65, 75 cm, có 4 mắt phụ. Chất liệu PVC. | Cái | 800
123 | Ống thông JJ | Gói 1 cái | Sử dụng vật liệu y tế tương thích sinh học. Thiết kế dạng cong ở hai đầu và có đầu thuôn nhọn. Cỡ 6Fr, dài 26cm | Cái | 200
124 | Ống thông JJ đặt nong niệu quản không dây dẫn đường, loại mềm, đầu mở, size 7Fr | Gói 1 cái | Chất liệu Polyurethane, mềm mại Có vạch chia chiều dài để định vị chính xác. Size 7Fr, dài 26cm,28cm | Cái | 200
125 | Ống thông tiểu (catheter) 3 nhánh 16Fr (30ml) | Gói 1 cái | Ống 3 nhánh 16Fr (30ml). Chất liệu cao su, bề mặt ống phủ Silicone , độ cong thích hợp. Trơn láng không gây tổn thương, không gây kích ứng da | Cái | 700
126 | Ống thông tiểu 2 nhánh 12FR-22FR 30ml | Gói 1 cái | Ống 2 nhánh 14Fr-16Fr (30ml). Chất liệu cao su, bề mặt ống phủ Silicone, độ cong thích hợp. Trơn láng không gây tổn thương, không gây kích ứng da | Cái | 3000
127 | Ống thông tiểu thằng (catheter) các loại, các cỡ | 100 cái/ Hộp | Ống thông tiểu thẳng 8FG, 10FG, 12FG, 14FG, 16FG, 18FG. | Cái | 1000
128 | Phim X-Quang y tế 20 x 25cm | Hộp 150 tờ | Kích cỡ: 20x25cm; Hộp 150 tờ Phim dùng cho chụp X-Quang y tế. Tương thích với máy in phim khô Drypix series: Drypix Plus (4000), Drypix Smart (6000), Drypix 7000, Drypix Edge (8000). Hoặc tương đương. | Hộp | 380
129 | Phim X-Quang y tế 35 x 43cm | Hộp 100 tờ | Kích cỡ: 35x43cm; Hộp 100 tờ Phim dùng cho chụp X-Quang y tế. Tương thích với máy in phim khô Drypix series: Drypix Plus (4000), Drypix Smart (6000), Drypix 7000, Drypix Edge (8000). Hoặc tương đương. | Hộp | 130
130 | Phin lọc khí Nipro TP-Sure Transducer Protec | Gói/cái | Phin lọc khí kiểm soát áp lực giúp ngăn ngừa nhiễm chéo trên đường dịch. Màng lọc ngăn vi khuẩn, virus với đường kính lõi lọc 0.1microns. Nắp đậy trên từng phin lọc đáp ứng kỹ thuật vô khuẩn. | Cái | 600
131 | Phin lọc vi khuẩn các loại, các cỡ | Thùng 100 cái | Bộ lọc nhiệt, có cổng CO2. Lọc hiệu quả ≥ 99.99%. Thể tích khí lưu thông: 150-1500ml. Không gian chết: 45ml Vô trùng | Cái | 600
132 | Quả lọc thận nhân tạo | 24 Quả / Thùng | Nguyên liệu màng lọc từ sợi thiên nhiên Cellulose Triacetat. Đường kính sợi: 200µm. Độ dày thành sợi: 15µm. Hệ số siêu lọc UFR: 1.780 mL/giờ/100mmHg Diện tích màng lọc: 1,3m2 | Quả | 2500
133 | Quả lọc thận nhân tạo | 24 Quả / Thùng | Nguyên liệu màng lọc bằng sợi Polyethersulfone, không chứa Bisphenol-A và DEHP. Đường kính sợi: 200µm. Độ dày thành sợi: 40µm. Hệ số siêu lọc KUF: 67 mL/giờ/mmHg Diện tích màng lọc: 1,5m2 | Quả | 700
134 | Que cấy nhựa đầu tròn | 100 cái/bao | Cán tròn, liên khối với vòng cấy. Làm từ nhựa PP. Không vô trùng | Cái | 4000
135 | Que tăm bông bệnh phẩm vô trùng | Bịch 50 que | Bịch 50 que vào bao riêng lẻ, hàn kín vô trùng từng que. Dùng để lấy các mẫu vi sinh cần hoặc không cần môi trường chuyên chở tùy vào mục đích xét nghiệm | Que | 800
136 | Túi bọc Camera M6, Vô trùng | 1 cái/gói | Nguyên liệu: nylon. Có dây buộc. Vô trùng | Cái | 2000
137 | Túi đựng nước tiểu | Gói 1 cái | Kích cỡ 2000ml, làm từ nhựa y tế PVC. Có vạch dung tích mỗi 100ml. Có bảng ghi thông tin bệnh nhân Van xả thoát đáy chữ T. Vô trùng | Cái | 4000
138 | Túi máu đơn có dung dịch bảo quản CPDA-1 | Gói 1 cái | Có cấu trúc gồm 1 túi dung tích 250ml. Túi chứa 25ml dung dịch chống đông và bảo quản CPDA-1. | Túi | 500
139 | Túi tiệt trùng (Dạng cuộn dẹt) | Thùng 6 cuộn | Kích thước 10cm x 200m. Có >= 3 đường hàn nhiệt chắc chắn. Sản phẩm được tạo bởi Film đa lớp PET/CPP và giấy y tế được hàn nhiệt. Giấy y tế chống nhiễm khuẩn, cho phép hơi nước và khí EO đi qua. Mực chỉ thị đổi màu chính xác và rõ ràng. Phù hợp tiệt trùng bằng hơi nước và khí EO | Cuộn | 7
140 | Túi tiệt trùng (Dạng cuộn dẹt) | Thùng 4 cuộn | Kích thước 15cm x 200m. Có >= 3 đường hàn nhiệt chắc chắn. Sản phẩm được tạo bởi Film đa lớp PET/CPP và giấy y tế được hàn nhiệt. Giấy y tế chống nhiễm khuẩn, cho phép hơi nước và khí EO đi qua. Mực chỉ thị đổi màu chính xác và rõ ràng. Phù hợp tiệt trùng bằng hơi nước và khí EO | Cuộn | 15
141 | Túi tiệt trùng (Dạng cuộn dẹt) | Thùng 2 cuộn | Kích thước 25cm x 200m. Có >= 3 đường hàn nhiệt chắc chắn. Sản phẩm được tạo bởi Film đa lớp PET/CPP và giấy y tế được hàn nhiệt. Giấy y tế chống nhiễm khuẩn, cho phép hơi nước và khí EO đi qua. Mực chỉ thị đổi màu chính xác và rõ ràng. Phù hợp tiệt trùng bằng hơi nước và khí EO | Cuộn | 10
142 | Túi tiệt trùng (Dạng cuộn dẹt) | Thùng 2 cuộn | Kích thước 30cm x 200m. Có >= 3 đường hàn nhiệt chắc chắn. Sản phẩm được tạo bởi Film đa lớp PET/CPP và giấy y tế được hàn nhiệt. Giấy y tế chống nhiễm khuẩn, cho phép hơi nước và khí EO đi qua. Mực chỉ thị đổi màu chính xác và rõ ràng. Phù hợp tiệt trùng bằng hơi nước và khí EO | Cuộn | 15
143 | Vít cổ xương đùi DHS | Gói 1 cái | Vít cổ xương đùi DHS, chiều dài: 50mm đến 120mm, chất liệu: Thép không gỉ | Cái | 25
144 | Vít sọ não Titanium 2.0mm x 7mm | Gói 10 cái | Vít sọ não, đường kính 2.0mm, chiều dài 7mm, chất liệu Titanium | Cái | 80
145 | Vít sọ não Titanium 2.0mm x 9mm | Gói 10 cái | Vít sọ não, đường kính 2.0mm, dài 9mm, chất liệu: Titanium | Cái | 30
146 | Vít xương cứng 3.5mm | Gói 5 cái | Vít xương cứng đường kính 3.5mm + Thân vít có bước ren 20 TPI (self-tapping) + Đầu vít Tự-khoan + Chiều dài: 20mm + Chất liệu: Thép không gỉ | Cái | 1000
147 | Vít xương cứng 4.5mm | Gói 5 cái | Vít xương cứng đường kính 4.5mm + Đầu vít Tự-khoan + Chiều dài: 38 mm + Chất liệu: Thép không gỉ | Cái | 300
148 | Vít xương khóa 3.5mm | Gói 5 cái | Vít xương khóa, đường kính thân vít 3.5mm, chiều dài 10mm đến 70mm, đầu vít tự Taro (Self-tapping), cổ mũ vít bước ren khóa, chất liệu: Thép không gỉ | Cái | 100
149 | Vít xương khóa 5.0mm | Gói 5 cái | Vít xương khóa, đường kính thân vít 5.0mm, chiều dài 10mm đến 100mm, đầu vít tự Taro (Self-tapping), cổ mũ vít bước ren khóa, chất liệu: Thép không gỉ | Cái | 200
150 | Vít xương Mini 1.5mm | Gói 5 cái | Vít xương Mini, lỗ xiết vít hình chéo (+). + Đường kính vít: 1.5mm + Chiều dài: 12mm + Chất liệu: Thép không gỉ | Cái | 100
151 | Vít xương xốp 3.5mm (ren ngắn) | Gói 5 cái | Vít xương xốp (ren ngắn) + Thân vít linh hoạt với bước ren ngắn + Chiều dài: 12mm đến 80mm + Chất liệu: Thép không gỉ | Cái | 200
152 | Vít xương xốp 4.0mm | Gói 5 cái | Vít xương xốp, đường kính vít 4.0mm, chiều dài 10mm đến 70mm, chất liệu: Thép không gỉ | Cái | 100
153 | Vít xương xốp 6.5mm (ren 16mm) | Gói 5 cái | Vít xương xốp, đường kính vít 6.5mm, bước ren 16mm, chiều dài 20mm đến 120mm, chất liệu: Thép không gỉ | Cái | 20
154 | Vít xương xốp khóa 3.5mm | Gói 5 cái | Vít xương xốp khóa, đường kính 3.5mm, chiều dài từ 10mm đến 40mm, chất liệu: Titanium | Cái | 15
Tổng cộng: 154 mặt hàng

## Phụ lục 2
PHỤ LỤC 2
PHỤ LỤC DANH MỤC HÀNG HÓA
(Kèm theo yêu cầu Báo giá tư vấn thẩm định giá số: /BV ngày 07/6/2024 của Bệnh viện đa khoa khu vực Bắc Quảng Bình)
STT | Tên hàng hóa | Quy cách đóng gói | Đặc tính kỹ thuật | Đơn vị tính | Số lượng
1. Lô số 1:
1 | IVD rửa dùng cho máy xét nghiệm huyết học | Hộp 20lọ x 4ml | (CCA-500A) Dung dịch kiềm mạnh dùng để rửa hệ thống Bảo quản: 1 - 30 độ C, nơi tối, tránh ánh sáng mặt trời trực tiếp. Thành phần: Sodium Hypochloride 5.0% | Hộp | 4
2 | Hóa chất dùng cho máy phân tích huyết học (DCL-300A) | Thùng 20 lít | (DCL-300A) Sử dụng để đo số lượng, kích thước hồng cầu và tiểu cầu, cũng là chất ly giải để đo Hemoglobin, và là dung dịch tạo dòng cho phương pháp đo tế bào dòng chảy. Thành phần: Sodium chloride 0.7%; Tris buffer 0.2%; EDTA-2K 0.02% | Thùng | 65
3 | Hóa chất dùng cho máy phân tích huyết học (WDF-800A) | Hộp 2lọ x 42ml | (WDF-800A) Sử dụng để nhuộm nhân tế bào bạch cầu nhằm phân biệt 4 loại bạch cầu: neutrophils, lymphocytes, eosinophils, monocytes. Sau khi mở nắp ổn định trong vòng 90 ngày. Thành phần: Polymethine 0.002%; methanol 3.0%; Ethylene Glycol 96.9% | Hộp | 12
4 | Hóa chất dùng cho máy phân tích huyết học (WDF-210A) | Thùng 1 can x 5 lít | (WDF-210A) Sử dụng để đếm số lượng các loại bạch cầu: neutrophils, lymphocytes, eosinophils, monocytes. Sau khi mở nắp ổn định trong vòng 90 ngày Thành phần: Organic quaternary ammonium salts 0.07%; Nonionic surfactant 0.17% | Thùng | 17
5 | Hóa chất dùng cho máy phân tích huyết học (SLS-210A) | Hộp 3 chai x 500ml | Sulfolyser (SLS-240A) Công dụng: sử dụng để đo nồng độ hemoglobin trong máu. Bảo quản: 1 - 30 độ C. Sau khi mở nắp ổn định trong vòng 60 ngày Thành phần: Sodium lauryl sulfate 1.7 g/L | Hộp | 16
6 | Vật liệu kiểm soát mức 1 xét nghiệm định lượng 46 thông số huyết học | Lọ 1x3ml | Chất chuẩn máy xét nghiệm huyết học Bảo quản: từ 2 - 8 độ C. Sau khi mở nắp ổn định trong vòng 7 ngày ở 2 - 8 độ C. Thành phần: bao gồm tế bào RBC, WBC, PLT, NRBC có nguồn gốc từ máu người | Lọ | 1
7 | Vật liệu kiểm soát mức 2 xét nghiệm định lượng 46 thông số huyết học | Lọ 1x3ml | Chất chuẩn máy xét nghiệm huyết học Bảo quản: từ 2 - 8 độ C. Sau khi mở nắp ổn định trong vòng 7 ngày ở 2 - 8 độ C. Thành phần: bao gồm tế bào RBC, WBC, PLT, NRBC có nguồn gốc từ máu người | Lọ | 1
8 | Vật liệu kiểm soát mức 3 xét nghiệm định lượng 46 thông số huyết học | Lọ 1x3ml | Chất chuẩn máy xét nghiệm huyết học Bảo quản: từ 2 - 8 độ C. Sau khi mở nắp ổn định trong vòng 7 ngày ở 2 - 8 độ C. Thành phần: bao gồm tế bào RBC, WBC, PLT, NRBC có nguồn gốc từ máu người | Lọ | 1
9 | Thuốc thử xác định định lượng Thời gian Thromboplastin hoạt hoá từng phần | APTT:5×4ml; CaCl2:5×4ml/ Bộ | Thuốc thử xác định định lượng Thời gian Thromboplastin từng phần hoạt hoá (APTT). Thành phần và nồng độ: APTT (R1): Ellagic Acid 2.85g/L, Phenol 2.5g/L, Rabbit Cephalin 1.0g/L. CaCl2 (R2): Crystalline calcium chloride 5.48g/L, Merthiolate Sodium 0.5g/L. Quy cách: APTT:5×4ml; CaCl2:5×4ml/ Bộ. Tiêu chuẩn ISO 13485. Sử dụng tương thích trên máy phân tích đông máu tự động MDC3500 | Bộ | 15
10 | Thuốc thử xác định định lượng thời gian Prothrombin | 10 x 4ml/ Hộp | Thuốc thử xác định định lượng thời gian Prothrombin (PT). Thành phần và nồng độ: Sodium Citrate 0.3g/L, Sodium Chloride 4.2g/L, Calcium Gluconate 1.4g/L, Bovine Serum Albumin (BSA) 3g/L, Mannitol 25g/L, Recombinant 20g/L. Tiêu chuẩn ISO 13485. Quy cách: 10 x 4ml/ Hộp. Sử dụng tương thích trên máy phân tích đông máu tự động MDC3500. | Hộp | 15
11 | Vật liệu kiểm soát xét nghiệm đông máu Level 1 | Hộp 4x1ml | Quy cách: 4 x 1mL/Hộp. Dùng để kiểm soát khoảng huyết tương mức thường trong xét nghiệm PT, APTT, FIB và TT. Thành phần: Bột đông khô, Huyết tương người mức thường đã được chuẩn bị. Huyết tương được lấy trong sodium citrate 4%. Tiêu chuẩn ISO 13485. Sử dụng tương thích trên máy phân tích đông máu tự động MDC3500 | Hộp | 5
12 | Vật liệu kiểm soát xét nghiệm đông máu Level 2 | Hộp 4x1ml | Quy cách: 4 x 1mL/Hộp. Dùng để kiểm soát khoảng huyết tương mức bất thường trong xét nghiệm PT, APTT, FIB và TT. Thành phần: Bột đông khô, Huyết tương người mức thường đã được chuẩn bị. Huyết tương được lấy trong sodium citrate 4%. Tiêu chuẩn ISO 13485. Sử dụng tương thích trên máy phân tích đông máu tự động MDC3500 | Hộp | 5
13 | Cóng đo cho máy xét nghiệm đông máu | 1000 khay/ thùng; 1 khay có 4 cóng gắn liền nhau. | 1000 khay/ thùng; 1 khay có 4 cóng gắn liền nhau. Cóng đựng mẫu | Thùng | 8
14 | Dung dịch rửa Clean B | Hộp/ 3x2000mL + 1x100mL | Được sử dụng để làm sạch hệ thống phản ứng trong quá trình phát hiện, loại bỏ chất nhiễu tiềm tàng trước khi tạo tín hiệu, bước cuối cùng trong quy trình phân tích. Thành phần: Phosphate 10mmol/L, Sodium Chloride 20mmol/L, Thimerosal Sodium 0.2g/L, Sodium Hydroxide, Anionic Surfactants, Nonionic Surfactants, Phosphates, pH 7-8. Hộp/ 3x2000mL + 1x100mL. Tiêu chuẩn ISO 13485. Sử dụng tương thích trên máy phân tích đông máu tự động MDC3500 | Hộp | 5
15 | Chất hiệu chuẩn xét nghiệm định lượng HbA1c | Low:3mlx 3 High: 3ml x 3 Diluent:10ml x 3 | Dùng để hiệu chuẩn cho máy ADAMS A1c HA-8180V | Hộp | 1
16 | Cột sắc khí xét nghiệm định lượng HbA1c | 1 cột / hộp | Cột được chế tạo bằng vật liệu SUS (thép không gỉ) và nắp xoắn hai đầu được làm từ PEEK (polyether ether ketone) | Hộp | 4
17 | Vật liệu kiểm soát xét nghiệm định lượng HbA1c | Hộp 1x250ml + 1x15ml | Thuốc thử định lượng HbA1c trong máu toàn phần | Hộp | 1
18 | Thuốc thử xét nghiệm định lượng HbA1c 80A | Hộp 4x600ml | Eluent 80A. Thuốc thử định lượng HbA1c trong máu toàn phần | Hộp | 15
19 | Thuốc thử xét nghiệm định lượng HbA1c 80B | Hộp 2x600ml | Eluent 80B. Thuốc thử định lượng HbA1c trong máu toàn phần | Hộp | 8
20 | Thuốc thử xét nghiệm định lượng HbA1c 80CV | Hộp 2x600ml | Eluent 80CV. Thuốc thử định lượng HbA1c trong máu toàn phần | Hộp | 12
21 | Vật liệu kiểm soát xét nghiệm định lượng HbA1c | Level 1: 4x0.25ml Level 2: 4x0.25ml | Được làm từ hồng cầu của người, có chứa hemoglobin, chất bảo quản và chất ổn định | Hộp | 1
22 | Thuốc thử xét nghiệm định lượng HbA1c 80H | Hộp 3x2 lít | Solution 80H. Thuốc thử định lượng HbA1c trong máu toàn phần | Hộp | 16
23 | Dung dịch rửa xét nghiệm định lượng HbA1c | Hộp 1x250ml | Dung dịch rửa đường ống máy xét nghiệm định lượng HbA1c | Hộp | 4
24 | Hóa chất, thuốc thử sử dụng cho máy phân tích điện giải (Dung dịch bổ sung điện cực Ca++) | Hộp 1x30ml | Dung dịch bổ sung điện cực Ca++. Dung dịch nạp điện cực Ca cho các máy phân tích điện giải ISE 5000 và 6000 của hãng SFRI | Hộp | 2
25 | Hóa chất, thuốc thử sử dụng cho máy phân tích điện giải (Dung dịch bổ sung điện cực K+) | Hộp 1x30ml | Dung dịch bổ sung điện cực K+. Dung dịch nạp điện cực Kali cho các máy phân tích điện giải ISE của hãng SFRI | Hộp | 2
26 | Hóa chất, thuốc thử sử dụng cho máy phân tích điện giải (Dung dịch bổ sung điện cực Na+, Cl-, pH) | Hộp 1x30ml | Dung dịch bổ sung điện cực Na+, Cl-, Ph. Dung dịch nạp các điện cực Na, Cl và pH của các máy phân tích điện giải ISE của hãng SFRI | Hộp | 2
27 | Hóa chất, thuốc thử sử dụng cho máy phân tích điện giải (Dung dịch bổ sung điện cực tham chiếu) | Hộp 1x30ml | Dung dịch bổ sung điện cực tham chiếu. IVD nạp điện cực tham chiếu | Hộp | 2
28 | Dung dịch rửa sử dụng cho máy phân tích điện giải | Hộp 1x30ml | Dung dịch rửa dùng để rửa SFRI ISE | Hộp | 10
29 | Hóa chất, thuốc thử sử dụng cho máy phân tích điện giải (ISE Calibrator (Na+, K+, Cl-, Ca++, pH) | Hộp 1x30ml | ISE Calibrator (Na+, K+, Cl-, Ca++, pH. Hóa chất chẩn đoán dùng cho máy phân tích điện giải, khí máu | Hộp | 2
30 | Hóa chất, thuốc thử sử dụng cho máy phân tích điện giải (ISE Control (Na+, K+, Cl-, Li+) | Hộp 1x30ml | ISE Control (Na+, K+, Cl-, Li+. Nồng độ ion Na, K, Cl | Hộp | 4
31 | Điện cực Ca | Hộp 1 cái | Điện cực Ca | Cái | 3
32 | Điện cực Cl | Hộp 1 cái | Điện cực Cl | Cái | 3
33 | Điện cực Na | Hộp 1 cái | Điện cực Na | Cái | 3
34 | Điện cực K | Hộp 1 cái | Điện cực K | Cái | 3
35 | Điện cực pH | Hộp 1 cái | Điện cực pH | Cái | 3
36 | Điện cực Reference | Hộp 1 cái | Điện cực Reference (điện giải) | Cái | 3
37 | Reagents Pack | 1 unit (R1; 650ml + R2; 350ml) | Reagent Pack SFRI for ISE 5000. Hóa chất chẩn đoán dùng cho máy phân tích điện giải, khí máu | Hộp | 28
38 | Acid Citric | Bao 25kg | Dạng Hạt tinh thể màu trắng, dễ tan trong nước. | Kg | 500
39 | Dung dịch thẩm phân máu đậm đặc (Acid) | Can 10 lít | Thành phần trong 1.000 ml dung dịch gồm: - Natri clorid: 210,68 g - Kali clorid: 5,22 g - Calci clorid.2H2O: 9,00 g - Magnesi clorid.6H2O: 3,56 g - Acid acetic băng: 6,31g - Dextrose monohydrat: 38,50 g - Nước đạt tiêu chuẩn ISO 13959 vừa đủ: 1.000 ml. Quy cách: Can 10 lít được đóng kín bằng màng seal nhôm | Can | 1000
40 | Dung dịch thẩm phân máu đậm đặc (Bicarbonat) | Can 10 lít | Thành phần trong 1.000 ml dung dịch gồm: - Natri bicarbonat: 84,0 g - Nước đạt tiêu chuẩn ISO 13959 vừa đủ: 1.000 ml. Quy cách: Can 10 lít được đóng kín bằng màng seal nhôm | Can | 1250
41 | Que thử độ cứng trong nước chạy thận nhân tạo | Lọ 50 que | Que thử độ cứng nước chạy thận nhân tạo. Serim® GUARDIAN™ WATER HARDNESS, để chị ra mức độ cứng trong nước ở giai đoạn sau làm mềm của quá trình xử lý nước tại các phòng khám chạy thận, bệnh viện. Độ cứng được mô tả là tổng nồng độ của canxi và magiê. | Lọ | 2
42 | Que thử hiệu năng Peracetic Acid trong chạy thận nhân tạo | Lọ 100 que | Que thử hiệu năng Peracetic Acid trong chạy thận nhân tạo, xác định nồng độ axit peracetic trong dung dịch ngâm quả lọc tái sử dụng tập trung như Renalin® Cold Sterilant, PerAldecide™, Puristeril® 340, Peracidin™ and Micro-X®. | Lọ | 2
43 | Que thử hàm lượng Clo trong nước chạy thận nhân tạo | Lọ 100 que | Que thử hàm lượng Clo trong nước chạy thận nhân tạo, chỉ ra lượng Clo tổng giải thấp (chloramines/ chlorin tự do) trong nước cấp được sử dụng để chuẩn bị dịch thẩm tách. | Lọ | 2
44 | Que thử tồn dư Peroxide trong chạy thận nhân tạo | Lọ 100 que | Que thử tồn dư Peroxide trong chạy thận nhân tạo, để đo tồn dư peroxide còn lại trong các đường ống thẩm tách và trong quả lọc sau khi khử trùng bằng peracetic acid/peroxide với các chất khử trùng cơ bản. | Lọ | 2
45 | Muối sạch Nacl dạng viên | Bao 25kg | Muối viên, trắng không màu, không mùi, dể tan trong nước. | Kg | 1000
46 | Nước Javen đậm đặc | Can 30 lít | Nước Javen đậm đặc 10-12%, có màu hơi vàng, có mùi đặc trưng | Lít | 1200
47 | Dung dịch làm sạch và khử khuẩn màng lọc, máy chạy thận nhân tạo | Can/5L | Thành phần: Hydrogen Peroxide 19%, Peracetic Acid 4.5%, acid acetic 15%, thành phần khác 61.5 %. Làm sạch và khử khuẩn màng lọc, máy chạy thận nhân tạo, RO | Can | 25
48 | Bột làm sạch và tiền khử khuẩn dụng cụ y tế | Túi/ 25 gói 25g | Gói 25g. Thành phần có chứa 3% Didecyl Dimethylammonium Chloride và 2.5% enzyme Protease. Dùng làm sạch và khử khuẩn dụng cụ nhiểm bẩn trước khi khử trùng hoặc tiệt trùng. | Gói | 3000
49 | Bộ nhuộm Gram gồm Crystal Violet, Lugol, Alcohol và Safranine. | Bộ/ 4 chai 100ml | Thực hiện xét nghiệm soi nhuộm Gram. Bao gồm 04 dung dịch thuốc nhuộm thành phần là Crystal Violet, Lugol, Alcohol và Safranine. | Bộ | 5
50 | Bột tẩy trắng gốc Oxy Maximum oxy | Thùng 18kg | Là loại bột màu trắng, có chứa các thành phần Enzym có tác dụng kháng khuẩn, làm vải trắng, sạch, màu sáng hơn. Dể hòa tan trong nước, độ PH: 9.5 ~ 11. Được đóng trong thùng nhựa 18kg. | Thùng | 17
51 | Chloramin B | Thùng 25kg | Là bột màu trắng, thành phần là Sodium Benzene Sufochloramine (Tương đương Clo hoạt tính 25% w/w), có tác dụng khử khuẩn an toàn. Dể hòa tan trong nước. Được đóng trong thùng nhựa 25 kg. | Kg | 2000
52 | Cồn y tế 70 độ | Can 30 lít | Cồn đạt 70 độ, Trong suốt, không màu, có mùi đặc trưng | Lít | 3000
53 | Cồn y tế 90 độ | Can 30 lít | Cồn 90 độ, trong suốt, không màu, có mùi đặc trưng | Lít | 500
54 | Dầu Parafin | Can 5 lít | Trong suốt, không màu, không vị, không tan trong nước, chủ yếu gồm các alkanes và cycloalkanes được ứng dụng cho nhiều mục đích khác nhau. | Kg | 15
55 | Dung dịch acid Acetic | Chai 500ml | Acid acetic, hay acid ethanoic là một chất lỏng không màu và là acid hợp chất hữu cơ với công thức hóa học CH3COOH | Chai | 2
56 | Dung dịch Carbon Fuchsin | Chai 500ml | Dung dịch Carbon Fuchsin. Thành phần của thuốc nhuộm Ziehl Neelsen | Chai | 7
57 | Dung dịch Lugol 5% | Chai 500ml | Dung dịch Lugol 5%. Thành phần của thuốc nhuộm Gram | Chai | 5
58 | Dung dịch ngâm khử khuẩn mức độ cao Glutaraldehyde | Can 5 lít | Dung dịch ngâm khử khuẩn mức độ cao Glutaraldehyde. Glutaraldehyde 2,55 % (w/w) | Can | 100
59 | Dung dịch ngâm khử khuẩn mức độ cao Ortho-Phthalaldehyde | Can 5 lít | Dung dịch ngâm khử khuẩn mức độ cao Ortho-Phthalaldehyde. Ortho-Phthalaldehyde 0,55% (w/w) | Can | 20
60 | Dung dịch nhuộm Giemsa | Chai 500ml | Chai 500ml dạng dung dịch Hoá chất nhuộm Giemsa | Chai | 3
61 | Dung dịch rửa tay sát khuẩn dùng trong khám bệnh, thực hiện phẫu thuật, thủ thuật, xét nghiệm các loại | Chai 500ml | Chai 500ml dung dịch xà phòng rửa tay phẫu thuật. Chlorhexidine digluconate 4,0 % (w/w). | Chai | 300
62 | Dung dịch sát khuẩn, khử trùng trong phòng xét nghiệm, buồng mổ, buồng bệnh các loại | Chai 750ml | Dung dịch xịt khử khuẩn bề mặt . Hoạt chất: Didecyl dimethyl ammonium chloride (DDAC) 0,1% (w/w), Poly(hexamethylenebiguanide) hydrochloride (PHMB) 0,1 % (w/w), Ethanol 30% (w/w). | Chai | 100
63 | Dung dịch tẩy rửa và làm sạch dụng cụ y tế | Chai 1 lít | Dung dịch làm sạch dụng cụ đa enzyme. Enzyme Protease subtilisin: 8,0% (w/w), Lipase: 0,2% (w/w), Amylase: 0,15% (w/w), Cellulase : 0,05% (w/w).. | Chai | 60
64 | Gel siêu âm | Can 5 lít | Gel siêu âm, Gel điện tim phù hợp tần số siêu âm đang sử dụng, phù hợp điện cực máy điện tim, điện não. | Can | 100
65 | Hóa chất diệt muỗi | Chai 1 lít | Dung dịch 100ml có chứa Permethrin 50g, dùng pha với nước để diệt trừ các loại muỗi. Đặc biệt muỗi sốt xuất huyết | Chai | 10
66 | Khay thử xét nghiệm định tính kháng nguyên HBeAg | Hộp 25 test | Sử dụng phát hiện sự có mặt của kháng nguyên HBeAg trong huyết thanh hoặc huyết tương của người. Độ nhạy: 96.3%; Độđặc hiệu: 97.9%; Độ chính xác tương quan: 97.5%. | Test | 200
67 | Khay thử xét nghiệm định tính kháng nguyên HBsAg | Hộp 40 test | - Định tính phát hiện kháng nguyên bề mặt vi rút viêm gan B trong huyết thanh hoặc huyết tương của người. Thành phần: Cộng hợp vạch thử T: Kháng thể kháng HBsAg; Vạch chứng (C): Kháng thể IgG dê kháng chuột; Vạch thử (T): Kháng thể kháng HBsAg. - Độ nhạy 100%, độ đặc hiệu: 96.8%, độ chính xác: 98.3%. - Dạng khay. Đọc kết quả sau 15 phút, không nên đọc kết quả sau 30 phút - Ngưỡng phát hiện 5 ng/ml trong 15 phút và 1 ng/ml trong 30 phút. - Ổn định từ nhiệt độ 2-30 độ C trong 24 tháng - Ổn định đến nhiệt độ 45 độ C trong 77 ngày. - Không có phản ứng chéo với HAV+, HIV+, HCV+, HEV+, Syphilis+, tại 15 và 30 phút - Giấy phép lưu hành BYT phân loại C, D - Đạt chứng nhân ISO | Test | 7000
68 | Khay thử xét nghiệm định tính kháng thể kháng H.Pylori | Hộp 40 test | Test nhanh định tính kháng thể kháng H.Pylori trong huyết thanh, huyết tương hoặc máu toàn phần của người. Độ nhạy tương quan: 94,7%; Độ đặc hiệu tương quan: 99,4%; Độ chính xác tương quan: 97,2%. | Test | 200
69 | Khay thử xét nghiệm định tính kháng thể kháng HCV | Hộp 40 test | - Định tính phát hiện các kháng thể kháng HCV trong huyết thanh hoặc huyết tương người. Thành phần: Vùng chứng (C): Kháng thể IgG dê kháng chuột ; Vùng kết quả (T)Kháng nguyên HCV tái tổ hợp; Vùng kết quả cộng hợp vàng (T): Kháng nguyên HCV tái tổ hợp. - Độ nhạy 100%, độ đặc hiệu: 99.78%, độ chính xác: 99.85%. - Dạng khay. Đọc kết quả sau 10 phút. - HSD 24 tháng. - Sản phẩm ổn định tại 45 độ C trong 150 ngày - Đã được xét nghiệm bằng mẫu phẩm chứa Ascorbic acid, Haemoglobin, Bilirubin, Gentisuric acid, 4-acetamidophenol, Acetylsalicylic acid, Caffeine, oxalic acid, uric acid, Albumin, Methanol, EDTA, Triglyceride và không quan sát thấy giao thoa trong những mẫu này tại 10 đến 20 phút. - Không có phản ứng chéo với SYP+, MONO+, HAV+, HBV+, HIV+, RF+, HP+, ALT+, CEA+ và HAMA+ tại phút 20. - Giấy phép lưu hành BYT phân loại C,D - Đạt chứng nhân ISO, CE, FSC lưu hành tại Đức | Test | 1000
70 | Khay thử xét nghiệm định tính phân biệt kháng thể kháng vi rút HIV-1 và HIV-2 | Hộp 40 test | - Sử dụng để phát hiện định tính kháng thể HIV-1 và/ hoặc HIV-2 trong máu toàn phần, huyết thanh hoặc huyết tương của người. Có dung dịch khai triển (buffer) đi kèm. - Thành phần: Vạch chứng (C): Streptavidin (0,032~0,401μg); Vạch thử (T): Kháng nguyên HIV-1 GP41 tái tổ hợp (0,048~0,321μg), Kháng nguyên HIV-2 GP36 tái tổ hợp (0,016~0,120μg); Cộng hợp vạch thử: Kháng nguyên HIV tái tổ hợp (0,012~0,089μg), Kháng nguyên HIV-2 GP36 (0,004~0,067μg) - Độ nhạy: 99.9%; Độ đặc hiệu: 99.6%; Độ chính xác tương quan: 99.8%. - Thời gian trả kết quả: 15 – 20 phút, dạng khay - Thể tích mẫu sử dụng: 25 uL - Không có phản ứng chéo với HCG của phụ nữ mang thai, mẫu dương tính với HCV, Syphilis, mẫu dương tính với HBsAg+ và Lipid huyết. - Không bị phản ứng gửi gây nhiễu bởi các chất Ascorbic acid, Haemoglobin, Bilirubin, Gentisuric acid, Acetoaminophen, Acetylsalicylic acid, Caffeine, Oxalic acid, Uric acid. - Kit thử ổn định 77 ngày khi để ở nhiệt độ 45°C - Giấy phép lưu hành BYT phân loại C,D - Đạt chứng nhân ISO, FSC | Test | 7000
71 | Khay thử xét nghiệm định tính phân biệt kháng thể kháng vi rút HIV-1 và HIV-2 | Hộp 40 test | - Sử dụng để phát hiện định tính kháng thể HIV-1 và/ hoặc HIV-2 trong máu toàn phần, huyết thanh hoặc huyết tương của người. Có dung dịch khai triển (buffer) đi kèm. - Thành phần: Vạch chứng (C): Streptavidin (0,032~0,401μg); Vạch thử (T): Kháng nguyên HIV-1 GP41 tái tổ hợp (0,048~0,321μg), Kháng nguyên HIV-2 GP36 tái tổ hợp (0,016~0,120μg); Cộng hợp vạch thử: Kháng nguyên HIV tái tổ hợp (0,012~0,089μg), Kháng nguyên HIV-2 GP36 (0,004~0,067μg) - Độ nhạy: 99.9%; Độ đặc hiệu: 99.6%; Độ chính xác tương quan: 99.8%. - Thời gian trả kết quả: 15 – 20 phút, dạng khay - Thể tích mẫu sử dụng: 25 uL - Không có phản ứng chéo với HCG của phụ nữ mang thai, mẫu dương tính với HCV, Syphilis, mẫu dương tính với HBsAg+ và Lipid huyết. - Không bị phản ứng gửi gây nhiễu bởi các chất Ascorbic acid, Haemoglobin, Bilirubin, Gentisuric acid, Acetoaminophen, Acetylsalicylic acid, Caffeine, Oxalic acid, Uric acid. - Kit thử ổn định 77 ngày khi để ở nhiệt độ 45°C - Giấy phép lưu hành BYT phân loại C,D - Đạt chứng nhân ISO, FSC | Test | 200
72 | Khoanh kháng sinh Amoxicillin | Lọ 50 đĩa | Khoanh kháng sinh Amoxicillin 10µg (Ax). Chứa trong lọ nắp nhôm nút cao su đậy chặt. Được tẩm kháng sinh với nồng độ theo quy định phát hiện sự đề kháng kháng sinh của vi khuẩn | Lọ | 3
73 | Khoanh kháng sinh Amoxicillin + clavulanic acid | Lọ 50 đĩa | Khoanh kháng sinh Amoxicillin/clavulanic acid 20/10ug. Chứa trong lọ nắp nhôm nút cao su đậy chặt. Được tẩm kháng sinh với nồng độ theo quy định phát hiện sự đề kháng kháng sinh của vi khuẩn | Lọ | 3
74 | Khoanh kháng sinh Ampicilin + Sulbactam | Lọ 50 đĩa | Khoanh kháng sinh Ampicillin/sulbactam 10/10µg (As). Chứa trong lọ nắp nhôm nút cao su đậy chặt. Được tẩm kháng sinh với nồng độ theo quy định phát hiện sự đề kháng kháng sinh của vi khuẩn | Lọ | 3
75 | Khoanh kháng sinh Cefalexin | Lọ 50 đĩa | Khoanh kháng sinh Cephalexin 30 µg (Cp. Chứa trong lọ nắp nhôm có gắn nút cao su đậy chặt. Được tẩm kháng sinh với nồng độ theo quy định phát hiện sự đề kháng kháng sinh của vi khuẩn | Lọ | 3
76 | Khoanh kháng sinh Cefotaxim | Lọ 50 đĩa | Khoanh kháng sinh Cefotaxime 30µg (Ct). Chứa trong lọ nắp nhôm có gắn nút cao su đậy chặt. Được tẩm kháng sinh với nồng độ theo quy định phát hiện sự đề kháng kháng sinh của vi khuẩn | Lọ | 3
77 | Khoanh kháng sinh Ceftazidim | Lọ 50 đĩa | Khoanh kháng sinh Ceftazidime 30µg (Cz). Chứa trong lọ nắp nhôm có gắn nút cao su đậy chặt. Được tẩm kháng sinh với nồng độ theo quy định phát hiện sự đề kháng kháng sinh của vi khuẩn | Lọ | 3
78 | Khoanh kháng sinh Ceftriaxon | Lọ 50 đĩa | Khoanh kháng sinh Ceftriaxone 30µg (Cx). Chứa trong lọ nắp nhôm có gắn nút cao su đậy chặt. Được tẩm kháng sinh với nồng độ theo quy định phát hiện sự đề kháng kháng sinh của vi khuẩn | Lọ | 3
79 | Khoanh kháng sinh Cefuroxim | Lọ 50 đĩa | Khoanh kháng sinh Cefuroxime 30µg (Cu). Chứa trong lọ nắp nhôm có gắn nút cao su đậy chặt. Được tẩm kháng sinh với nồng độ theo quy định phát hiện sự đề kháng kháng sinh của vi khuẩn | Lọ | 3
80 | Khoanh kháng sinh Ciprofloxacin | Lọ 50 đĩa | Khoanh kháng sinh Ciprofloxacin 5µg (Ci). Chứa trong lọ nắp nhôm có gắn nút cao su đậy chặt. Được tẩm kháng sinh với nồng độ theo quy định phát hiện sự đề kháng kháng sinh của vi khuẩn | Lọ | 3
81 | Khoanh kháng sinh Gentamicin | Lọ 50 đĩa | Khoanh kháng sinh Gentamicin 10µg (Ge). Chứa trong lọ nắp nhôm có gắn nút cao su đậy chặt. Được tẩm kháng sinh với nồng độ theo quy định phát hiện sự đề kháng kháng sinh của vi khuẩn | Lọ | 3
82 | Khoanh kháng sinh Piperacilin/tazobactam | Lọ 50 đĩa | Khoanh kháng sinh Piperacilin/tazobactam 75/10ug Pi/ta). Chứa trong lọ nắp nhôm có gắn nút cao su đậy chặt. Được tẩm kháng sinh với nồng độ theo quy định phát hiện sự đề kháng kháng sinh của vi khuẩn | Lọ | 3
83 | Môi trường cấy máu kỵ khí | Hộp 1 chai | Chai thủy tinh nắp nhôm có nút cao su đậy chặt, chứa 50 ml môi trường thioglycolate có chỉ thị kỵ khí và có kháng đông SPS. Thích hợp cho cấy máu kỵ khí. | Lọ | 100
84 | Môi trường Chapman | Hộp 500g | Môi trường trong, dùng cho thử nghiệm tính nhạy cảm của vi sinh vật với kháng sinh. Có chứa hỗn dịch động vật, casamino acid và tinh bột giúp cho hầu hết các vi sinh vật phát triển | Hộp | 3
85 | Môi trường Macconkey- Agar | Hộp 500g | MacConkey là môi trường chọn lọc cho các vi khuẩn thuộc họ vi khuẩn đường ruột và các trực khuẩn gram âm khác | Hộp | 3
86 | Môi trường Mueller Hinton Agar | Hộp 500g | Môi trường trong, dùng cho thử nghiệm tính nhạy cảm của vi sinh vật với kháng sinh. Có chứa hỗn dịch động vật, casamino acid và tinh bột giúp cho hầu hết các vi sinh vật phát triển | Hộp | 3
87 | Môi trường Muller Hinton Broth | Hộp 500g | Môi trường trong, dùng cho thử nghiệm tính nhạy cảm của vi sinh vật với kháng sinh. Có chứa hỗn dịch động vật, casamino acid và tinh bột giúp cho hầu hết các vi sinh vật phát triển | Hộp | 3
88 | Môi trường Sabouraud 2% glucose agar | Hộp 500g | Sabouraud Glucose Agar là nguồn nhân tố sinh trưởng chứa nitơ. Glucose là nguồn cung cấp năng lượng cho sự sinh trưởng của vi sinh vật | Hộp | 3
89 | Môi trường thạch máu cừu pha sẵn | Chai 100ml | Môi trường thạch máu cừu pha sẵn. Chai nhựa có nắp vặn chặt, chứa 100ml máu cừu đã làm tan fibrin, dùng pha chế môi trường thạch máu | Chai | 6
90 | Oxy già 3% 50 ml | Lọ 30ml | Sát khuẩn, tẩy uế, rửa vết thương, mụn nhọt đã vỡ, viêm tai, răng, miệng. | Lọ | 5000
91 | Potassium hydroxide (KOH) 100mL | Chai 100ml | Dung dịch KOH 10%. Chai có chứa 100ml thuốc thử dùng kết hợp cùng với môi trường (MR-VP) hoặc đĩa giấy sinh hóa (VP) để thực hiện thử nghiệm Voges – Proskauer (VP) | Chai | 1
92 | Povidone Iodine 10% | Chai 1 lít | Povidone iodine là phức hợp của iod với povidone, chứa 9– 12% iod. Thuốc có tác dụng sát khuẩn, diệt khuẩn, nấm, virus, động vật đơn bào, kén và bào tử. | Chai | 1100
93 | Que thử dùng cho máy đo đường huyết cá nhân | 25 test/ Hộp | Que thử dùng cho máy xét nghiệm nhanh đường huyết mao mạch. Sử dụng được cho máy đo đường huyết Osang Healthcare Co., Ltd.; Hàn Quốc. Độ nhạy 99,6%. Có giấy phép lưu hành của Bộ Y tế. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485. | Test | 3000
94 | Que thử phân tích nước tiểu | Lọ 100 que | Que thử phân tích nước tiểu sử dụng để phát hiện định tính và bán định lượng các chất sau trong nước tiểu: Leukocytes, Nitrite, Urobilinogen, Protein, pH, Blood, Bilirubin, Glucose, Ascorbic Acid, Albumin, Creatinine….. | Lọ | 380
95 | Test định nhóm máu tại Giường | Hộp 20 test | Dùng để xét nghiệm này xác định nhóm máu ABO của người nhận sớm hơn và đảm bảo sự tương thích nhóm máu của người nhận và nhóm máu được truyền | Test | 2000
96 | Test nhanh định tính H.Pylori | Hộp 20 test | Dùng để phát hiện nhanh định tính H. pylori có trong bệnh phẩm hoặc trên môi trường nuôi cấy | Test | 1500
97 | Test Xét nghiệm nhanh chẩn đoán giang mai | Hộp 20 test | - Định tính nhanh chẩn đoán giang mai ở trong huyết thanh, huyết tương và máu toàn phần của người, - Giấy phép lưu hành Bộ Y Tế - Đạt tiêu chuẩn ISO 13485, CFS, KGMP |  | 200
98 | Test Xét nghiệm nhanh chẩn đoán sốt rét | Hộp 20 test | - Định tính nhanh chẩn đoán sốt xuất huyết ở trong huyết thanh, huyết tương và máu toàn phần của người, - Giấy phép lưu hành Bộ Y Tế - Đạt tiêu chuẩn ISO 13485, CFS, KGMP |  | 200
99 | Thuốc thử xét nghiệm định tính kháng nguyên A | Hộp 1 lọ 10ml | Thuốc thử xét nghiệm định tính kháng nguyên A. Thuốc thử của xét nghiệm chứa kháng thể đơn dòng của các dòng tế bào Anti-A. | Lọ | 40
100 | Thuốc thử xét nghiệm định tính kháng nguyên AB | Hộp 1 lọ 10ml | Thuốc thử xét nghiệm định tính kháng nguyên AB. Thuốc thử của xét nghiệm chứa kháng thể đơn dòng của các dòng tế bào Anti-AB. | Lọ | 40
101 | Thuốc thử xét nghiệm định tính kháng nguyên B | Hộp 1 lọ 10ml | Thuốc thử xét nghiệm định tính kháng nguyên B. Thuốc thử của xét nghiệm chứa kháng thể đơn dòng của các dòng tế bào Anti-B | Lọ | 40
102 | Thuốc thử xét nghiệm định tính kháng nguyên Rh | Hộp 1 lọ 10ml | Thuốc thử xét nghiệm định tính kháng nguyên Rh. Được sản xuất bằng phương pháp nuôi cấy tế bào từ các dòng tế bào lai BS225 | Lọ | 30
103 | Thuốc thử xét nghiệm định tính và bán định lượng anti-streptolysin O (ASO) | Hộp (100 test: 5ml ASO-Latex; 1 ml Control +; 1 ml Control -; 18x6 disposable slides) | Thuốc thử xét nghiệm định tính và bán định lượng anti-streptolysin O (ASO). Latex particles coated with streptolysin O, pH, 8,2. Preservative. | Hộp | 5
104 | Trang thiết bị y tế chẩn đoán nhanh 04 chất gây nghiện: Thuốc phiện, Ma túy tổng hợp, Ma túy đá, Bồ đà (MOP-AMP-MET-THC) trong nước tiểu | Hộp 15 test | Phát hiện định tính nhóm các chất gây nghiện trong nước tiểu. Ngưỡng phát hiện: + Morphine: 300 ng/ml + Amphetamine: 1000 ng/ml + Methamphetamine: 500 ng/ml + THC: 50 ng/ml Độ nhạy: 99,8%. Độ đặc hiệu: 99,6% Bảo quản nhiệt độ: 8-30 độ C. Hạn dùng: 24 tháng, kể từ ngày sản xuất. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485:2016. Có chứng nhận chất lượng COA từ nhà sản xuất. | Test | 7500
105 | Vôi Soda | Chai 500g | Chai 500g, Dạng hạt màu hồng, hấp thụ cacbon dioxyd CO2 > 20%. | Kg | 25
106 | Xét nghiệm nhanh chẩn đoán sốt xuất huyết IgG/IgM | 25 test/ Hộp | - Định tính, phân biệt immunoglobulin G (IgG) và immunoglobulin M (IgM) kháng tất cả các loại virus dengue từ huyết thanh, huyết tương và máu toàn phần của người - Độ nhạy: Dengue IgG 98.29%, Dengue IgM 97.92%, Độ đặc hiệu: Dengue IgG 97.76%, Dengue IgM 100% so với phương pháp thử nghiệm Elisa - Cộng hợp vàng: Kháng nguyên tái tổ hợp đặc hiệu Dengue - keo vàng: 0.28±0.06 µg; - Giới hạn phát hiện: 1.0 s/CO - Khay thử ổn định ít nhất 6 tuần sau khi mở túi nhôm nếu được lưu trữ ở trong túi nilon dán kín - Giấy phép lưu hành Bộ Y Tế - Đạt tiêu chuẩn ISO 13485, CFS, KGMP - Bảng dữ liệu an toàn sinh học (MSDS) do TURKAK, IAF chứng nhận -Quy cách: hộp 25 test. | Test | 2500
107 | Xét nghiệm nhanh tìm kháng nguyên Dengue NS1 chẩn đoán sớm sốt xuất huyết | 25 test/ Hộp | - Định tính kháng nguyên dengue virus NS1 ở trong huyết thanh, huyết tương và máu toàn phần của người, - Độ nhạy tương đối: 97.16%, Độ đặc hiệu tương đối: >99.9% so với phương pháp RT-PCR - Cộng hợp vàng: Kháng thể Anti-Dengue NS1 - keo vàng: 0.27±0.05 µg; Không phản ứng chéo với các virus chikungunya, Zika, Mayaro và sốt vàng da. - Các yếu tố viêm khớp dạng thấp không ảnh hưởng đến kết quả - Giới hạn phát hiện: 5.8ng/ml - Khay thử ổn định ít nhất 6 tuần sau khi mở túi nhôm nếu được lưu trữ ở trong túi nilon dán kín - Giấy phép lưu hành Bộ Y Tế - Đạt tiêu chuẩn ISO 13485, CFS, KGMP - Bảng dữ liệu an toàn sinh học (MSDS) do TURKAK, IAF chứng nhận - Quy cách: hộp 25 test. | Test | 3500
108 | Xanh methylen 1% | Chai 17ml | Dung dịch Xanh methylen 1% Thành phần của thuốc nhuộm Ziehl Neelsen | Chai | 300
Tổng cộng: 108 mặt hàng
2. Lô số 2:
1 | Thuốc thử xét nghiệm định lượng Acid Uric | Hộp 4x30ml+4x12.5ml | Hóa chất dùng cho xét nghiệm định lượng axit uric. Thành phần: MADB; 4-Aminophenazone; Peroxidase; Uricase; Ascorbate; Oxidase. | Hộp | 3
2 | Thuốc thử xét nghiệm định lượng ethanol | Hộp 1x20ml+1x7ml | Hóa chất dùng cho xét nghiệm định lượng Ethanol mẫu huyết thanh, huyết tương và nước tiểu người Thành phần: NAD, alcohol dehydrogenase | Hộp | 42
3 | Vật liệu kiểm soát mức 1 xét nghiệm định lượng amoniac, ethanol, CO2 | Hộp 3x5ml | Hóa chất kiểm chuẩn mức 1 cho các xét nghiệm định lượng Ammonia, Ethanol và CO2. | Hộp | 3
4 | Vật liệu kiểm soát mức 2 xét nghiệm định lượng amoniac, ethanol, CO2 | Hộp 3x5ml | Hóa chất kiểm chuẩn mức 2 cho các xét nghiệm định lượng Ammonia, Ethanol và CO2. | Hộp | 3
5 | Chất hiệu chuẩn xét nghiệm định lượng amoniac, ethanol, CO2 | Hộp 2x5ml | Hóa chất hiệu chuẩn cho các xét nghiệm định lượng Ammonia, Ethanol và CO2. | Hộp | 3
6 | Thuốc thử xét nghiệm định lượng ALT | Hộp 4x50ml + 4x25ml | Hóa chất dùng cho xét nghiệm định lượng ALT. Thành phần: Trisbuffer; L-Аlanine; 2-Oxoglutarate; LDH; NADH . | Hộp | 18
7 | Thuốc thử xét nghiệm định lượng α-Amylase | Hộp 4x10ml | Hóa chất dùng cho xét nghiệm định lượng α-amylase. | Hộp | 8
8 | Thuốc thử xét nghiệm định lượng AST | Hộp 4x25ml+4x25ml | Hóa chất dùng cho xét nghiệm định lượng AST. Thành phần: Tris buffer; L-aspartate; 2-Oxoglutarate; LDH; MDH; NADH . | Hộp | 18
9 | Thuốc thử dùng cho xét nghiệm định lượng bilirubin trực tiếp | Hộp 4x6ml + 4x6ml | Hóa chất dùng cho xét nghiệm định lượng bilirubin trực tiếp. | Hộp | 3
10 | Thuốc thử xét nghiệm định lượng bilirubin toàn phần | Hộp 4x15ml+4x15ml | Hóa chất dùng cho xét nghiệm định lượng bilirubin toàn phần. Thành phần: Caffeine; 3,5 Dichlorophenyl diazonium tetrafluoroborate . | Hộp | 3
11 | Thuốc thử dùng cho xét nghiệm định lượng cholesterol | Hộp 4x22.5ml | Hóa chất dùng cho xét nghiệm định lượng cholesterol. Thành phần: 4-Aminoantipyrine; Phenol; Cholesterol esterase; Cholesterol oxidase; Peroxidase . | Hộp | 7
12 | Vật liệu kiểm soát mức 1 xét nghiệm định lượng CK-MB | Lọ 1x2ml | Chất kiểm chứng mức 1 dùng trong xét nghiệm CK-MB | Lọ | 3
13 | Vật liệu kiểm soát mức 2 xét nghiệm định lượng CK-MB | Lọ 1x2ml | Chất kiểm chuẩn mức 2 dùng trong xét nghiệm CK-MB | Lọ | 3
14 | Thuốc thử xét nghiệm định lượng CK-MB | Hộp 2x22ml+2x4ml+2x6ml | Hóa chất dùng cho xét nghiệm định lượng CK-MB. Thành phần: Đệm imidazole; Diadenosine-pentaphosphate; Hexokinase; Glucose; G6P-DH; Creatine phosphate; N-Acetylcysteine; Mg-Acetate; Kháng thể kháng tiểu đơn vị CK-M . | Hộp | 10
15 | Chất hiệu chuẩn xét nghiệm định lượng CK-MB | Lọ 1x1ml | Chất hiệu chuẩn dùng trong xét nghiệm CK-MB | Lọ | 3
16 | Vật liệu kiểm soát mức 1 xét nghiệm định lượng 36 thông số sinh hóa | Lọ 1x5ml | Chất kiểm chứng cho các xét nghiệm sinh hóa thường quy mức 1. Thành phần bao gồm: Huyết thanh người dạng đông khô chứa hóa chất phụ gia và các enzyme thích hợp có nguồn gốc con người và động vật. | Lọ | 11
17 | Vật liệu kiểm soát mức 2 xét nghiệm định lượng 36 thông số sinh hóa | Lọ 1x5ml | Chất kiểm chứng cho các xét nghiệm sinh hóa thường quy mức 2. Thành phần: Huyết thanh người đông khô có hóa chất phụ gia và enzym thích hợp có nguồn gốc từ người và động vật. | Lọ | 11
18 | Thuốc thử dùng cho xét nghiệm định lượng creatinin | Hộp 4x51ml+4x51ml | Hóa chất dùng cho xét nghiệm định lượng creatinine. Thành phần: Natri hiđroxit; Axit picric . | Hộp | 13
19 | Thuốc thử xét nghiệm định lượng CRP | Hộp 4x30ml+4x30ml | Hóa chất dùng cho xét nghiệm định lượng CRP siêu nhạy. Thành phần: Latex, phủ kháng thể kháng CRP . | Hộp | 38
20 | Chất hiệu chuẩn xét nghiệm định lượng CRP | Hộp 5x2ml | Hoá chất hiệu chuẩn cho xét nghiệm CRP thường. Thành phần: Chất nền huyết thanh người dạng lỏng có chứa các lượng khác nhau của CRP người. | Hộp | 4
21 | Thuốc thử xét nghiệm định lượng GGT | Hộp 4x18ml+4x18ml | Hóa chất dùng cho xét nghiệm định lượng GGT. Thành phần: Glycylglycine; L-γ-glutamyl-3-carboxy-4-nitroanilide . | Hộp | 4
22 | Thuốc thử xét nghiệm định lượng glucose | Hộp 4x53ml+4x27ml | Hóa chất dùng cho xét nghiệm định lượng glucose.Thành phần: ATP; NAD+; Mg2+; Hexokinase; G6P-DH . | Hộp | 14
23 | Thuốc thử xét nghiệm định lượng protein toàn phần | Hộp 4x25ml + 4x25ml | Hóa chất dùng cho xét nghiệm định lượng protein toàn phần. Thành phần: Sodium hydroxide; Potassium sodium tartrate; Copper sulphate; Potassium iodide . | Hộp | 3
24 | Chất hiệu chuẩn xét nghiệm định lượng 26 thông số sinh hóa | Lọ 1x5ml | Huyết thanh hiệu chuẩn cho các xét nghiệm sinh hoá thường quy. | Lọ | 10
25 | Thuốc thử xét nghiệm định lượng triglyceride | Hộp 4x20ml+4x5ml | Hóa chất dùng cho xét nghiệm định lượng triglyceride. Thành phần: Mg2+; MADB; 4-Aminoantipyrine; ATP; Lipases; Glycerol kinase; Peroxidase; Ascorbate oxidase; Glycerol-3-phosphate oxidase . | Hộp | 13
26 | Thuốc thử xét nghiệm định lượng ure | Hộp 4x25ml+4x25ml | Hóa chất dùng cho xét nghiệm định lượng urê. Thành phần: NADH; Tetra-Sodium diphosphate; EDTA; 2-Oxoglutarate; Urease; ADP; GLDH . | Hộp | 17
27 | Dung dịch rửa dùng cho máy phân tích sinh hóa | Can 5 lít | Dung dịch rửa hệ thống máy sinh hóa. Thành phần: Baypur; Natri hiđroxit; Genapol; Axit sunfonic, C14-17-sec-alkane, muối natri . | Can | 17
28 | Định lượng Albumin trong huyết thanh và huyết tương | 4x29ml | Hóa chất dùng cho xét nghiệm định lượng albumin; Thành phần: Succinate buffer (pH 4.2) 100 mmol/L; Bromocresol green 0.2 mmol/L; Phương pháp: Bromocresol Green; Dải tuyến tính: 15 – 60 g/L (1,5 – 6,0 g/dL); Bước sóng: 600 nm; Loại mẫu: Huyết thanh, huyết tương; Độ lặp lại: CV ≤ 0,58%; Độ chụm toàn phần: CV ≤ 0,99%; Số lượng test tối thiểu/1 mL: 17 test | Hộp | 2
29 | Định lượng HDL-C (High density lipoprotein Cholesterol) | 4x27ml+4x9ml | Hóa chất dùng cho xét nghiệm định lượng HDL-cholesterol; Thành phần: Kháng thể kháng β-lipoprotein ở người; Cholesterol esterase (CHE) 0,8 IU/mL; Cholesterol oxidase (CHO) 4,4 IU/mL; Peroxidase (POD) 1,7 IU/mL; Ascorbate Oxidase 2 IU/mL; Dung dịch đệm Good's (pH 7) 30 mmol/L; N-Ethyl - N - (2-hydroxy-3-sulfopropyl) - 3,5- dimethoxy - 4 fluoroaniline (F-DAOS) 0,2 mmol/L; 4-Aminoantipyrine 0,67 mmol/L; Phương pháp: Enzymatic; Dải tuyến tính: 0,05 - 4,65 mmol/L (2 -180 mg/dL); Bước sóng: 600 nm; Loại mẫu: Huyết thanh, huyết tương; Độ lặp lại: CV ≤ 0,85%; Độ chụm toàn phần: CV ≤ 1,92%; Số lượng test tối thiểu/1 mL: 4 test | Hộp | 2
30 | Hóa chất hiệu chuẩn cho xét nghiệm HDL | 2x3ml | Hoá chất hiệu chuẩn dùng cho xét nghiệm định lượng HDL-Cholesterol; Thành phần: Huyết thanh người dạng bột đông khô chứa HDL-Cholesterol (người).; Chất hiệu chuẩn 1 mức; Giá trị chất hiệu chuẩn có thể được truy xuất theo phương pháp tham chiếu HDL-cholesterol của US CDC (Centre for Disease Control) | Hộp | 1
31 | Định lượng LDL - C (Low density lipoprotein Cholesterol) | 4x27ml+4x9ml | Hóa chất dùng cho xét nghiệm định lượng LDL-cholesterol; Thành phần: Cholesterol esterase 3,7 IU/mL; Cholesterol oxidase 3,7 IU/mL; Peroxidase 4,9 IU/mL; Natri azit 0,1%; Dung dịch đệm của Good (pH 6,8) 25 mmol/L; 4-aminoantipyrine 0,8 mmol/L; Catalase 743 IU/mL; HDAOS 0,47 mmol/L; Phương pháp: Enzymatic; Dải tuyến tính: 0,26 - 10,3 mmol/L (10 - 400 mg/dL); Bước sóng: 600 nm; Loại mẫu: Huyết thanh, huyết tương; Độ lặp lại: CV ≤ 2,26%; Độ chụm toàn phần: CV ≤ 2,71%; Số lượng test tối thiểu/1 mL: 4 test | Hộp | 2
32 | Hóa chất hiệu chuẩn cho xét nghiệm LDL | 2x1ml | Hóa chất hiệu chuẩn cho xét nghiệm LDL-Cholesterol; Thành phần: Huyết thanh người dạng bột đông khô chứa LDL-Cholesterol (người).; Chất hiệu chuẩn 1 mức; Giá trị chất hiệu chuẩn có thể được truy xuất theo phương pháp tham chiếu LDL-cholesterol của US CDC (Centre for Disease Control) | Hộp | 1
33 | Hóa chất kiểm chứng mức 1 cho các xét nghiệm đo độ đục miễn dịch | 1x2ml | Hoá chất kiểm chứng mức 1 cho các xét nghiệm đo độ đục miễn dịch; Thành phần: Huyết thanh người chứa α-1 acidglycoprotein; Ferritin;α-1 antitrypsin; Haptoglobin; Anti-Streptolysin O; β-2 microglobulin; Immunoglobulin A; Immunoglobulin M; Immunoglobulin G; Ceruloplasmin;C3; Prealbumin; C4; Rheumatoid Factor; C-reactive protein; Transferrin | Lọ | 6
34 | Hóa chất kiểm chứng mức 2 cho các xét nghiệm đo độ đục miễn dịch | 1x2ml | Hoá chất kiểm chứng mức 2 cho các xét nghiệm đo độ đục miễn dịch; Thành phần: huyết thanh người, α-1 acidglycoprotein, Ferritin,α-1 antitrypsin, Haptoglobin, Anti-Streptolysin O, Immunoglobulin A, β-2 microglobulin, Immunoglobulin G, Ceruloplasmin, Immunoglobulin M, Complement 3, Prealbumin, Complement 4, Rheumatoid Factor, C-reactive protein, Transferrin; Chất kiểm chứng 1 mức | Lọ | 6
35 | Vật liệu kiểm soát xét nghiệm định lượng 23 thông số huyết học | Hộp (4x3.5mL Level I; 4x3.5mL Level II; 4x3.5mL Level III) | Hóa chất kiểm chuẩn huyết học được sử dụng để theo dõi sự hoạt động của hệ thống phân tích tế bào huyết học tự động. | Hộp | 3
36 | IVD ly giải hồng cầu trong xét nghiệm huyết học | Hộp 5 lít | Chất ly giải hồng cầu để định lượng hemoglobin, đếm NRBC, đếm và đo kích thước bạch cầu trên hệ thống phân tích tế bào huyết học tự động. Thành phần: Quaternary Ammonium Salts, Sodium Sulfite, Chất ổn định, Chất đệm | Hộp | 17
37 | Dung dịch rửa dùng cho máy phân tích huyết học | Hộp 10 lít | Hóa chất để sử dụng như một chất làm sạch cho các bộ phận của máy khi tiếp xúc với máu, sử dụng tương thích với hệ thống phân tích tế bào huyết học. | Hộp | 14
38 | IVD ly giải hồng cầu và bảo vệ bạch cầu trong xét nghiệm huyết học | Hộp 1900ml+850ml | Hóa chất để thực hiện phân tích năm thành phần bạch cầu trong một mẫu máu trên hệ thống phân tích tế bào huyết học tự động. Thành phần gồm hai loại Hóa chất: Hóa chất Erythrolyse (yếu tố làm ẩm, Formic Acid), Hóa chất StaliLyse (Sodium Carbonate, Natri clorua, Natri sunfat) | Hộp | 22
39 | Dung dịch pha loãng dùng cho xét nghiệm huyết học | Hộp 10 lít | Dung dịch đệm pha loãng đẳng trương kết hợp với một tác nhân ly giải không chứa cyanide dùng để đếm và định cỡ các tế bào máu trên hệ thống phân tích tế bào huyết học tự động. | Hộp | 320
40 | IVD giám sát phép đo thể tích, độ dẫn điện và độ tán xạ ánh sáng trên máy phân tích huyết học | Lọ 1x4ml | Hóa chất được chỉ định sử dụng trên hệ thống phân tích tế bào huyết học tự động kết hợp các hóa chất phân tích để theo dõi giá trị phép đo các thông số về thể tích, độ dẫn, tán xạ. | Lọ | 7
41 | Thuốc thử xét nghiệm định lượng T3 tự do | Hộp 2x50test | Hóa chất định lượng T3 tự do | Hộp | 38
42 | Chất hiệu chuẩn xét nghiệm định lượng T3 tự do | Hộp 6x2.5ml | Chất chuẩn của xét nghiệm định lượng T3 tự do | Hộp | 3
43 | Thuốc thử xét nghiệm định lượng T4 tự do | Hộp 2x50test | Hóa chất định lượng T4 tự do | Hộp | 38
44 | Chất hiệu chuẩn xét nghiệm định lượng T4 tự do | Hộp 6x2.5ml | Chất chuẩn của xét nghiệm định lượng T4 tự do | Hộp | 3
45 | Thuốc thử xét nghiệm định lượng PSA toàn phần | Hộp 2x50test | Hóa chất định lượng PSA toàn phần | Hộp | 2
46 | Chất hiệu chuẩn xét nghiệm định lượng PSA toàn phần | Hộp 6x2.5ml | Chất chuẩn của xét nghiệm định lượng PSA toàn phần | Hộp | 1
47 | IVD kích hoạt phản ứng hóa phát quang trong xét nghiệm miễn dịch | Hộp 4x130ml | Access Substrate, cơ chất phát quang | Hộp | 9
48 | Dung dịch kiểm tra hệ thống dùng cho máy phân tích miễn dịch | Hộp 6x4ml | Access System Check Solution. Dung dịch kiểm tra máy | Hộp | 3
49 | Thuốc thử dùng cho xét nghiệm định lượng βhCG toàn phần | Hộp 2x50 test | Hóa chất định lượng βhCG toàn phần | Hộp | 8
50 | Chất hiệu chuẩn dùng cho xét nghiệm định lượng βhCG toàn phần | Hộp 6x4ml | Chất chuẩn của xét nghiệm định lượng βhCG toàn phần | Hộp | 2
51 | Thuốc thử xét nghiệm định lượng TSH | Hộp 2x100 test | Hóa chất định lượng TSH | Hộp | 18
52 | Chất hiệu chuẩn xét nghiệm định lượng TSH | Hộp 6x2.5ml | Chất chuẩn của xét nghiệm định lượng TSH | Hộp | 2
53 | IVD đệm dùng cho xét nghiệm miễn dịch | Hộp 4x1950ml | Access Wash Buffer II. Dung dịch rửa dùng cho máy Access 2 | Hộp | 38
54 | Giếng phản ứng dùng cho máy phân tích miễn dịch | Hộp 16x98cái | Giếng phản ứng dùng cho máy phân tích miễn dịch | Hộp | 14
55 | Định lượng PCT | 2x50test | - Phạm vi phân tích: 0,01–100 ng/mL - Phương pháp xét nghiệm: miễn dịch enzym hai bước liên tiếp (“sandwich”) - Thành phần: R1a: Các hạt thuận từ Dynabeads phủ kháng thể đơn dòng ở chuột kháng procalcitonin người trong dung dịch đệm TRIS có chất hoạt tính bề mặt, protein (bò), ≤ 0,1% natri azit và 0,1% ProClin 300. R1b: 0,1 N Natri Hydroxit. R1c: Dung dịch đệm MOPS có chất hoạt tính bề mặt và protein (bò, chuột), ≤ 0,1% natri azit và 0,1% ProClin 300. R1d: Liên hợp photphataza kiềm tái tổ hợp kháng procalcitonin ở chuột trong dung dịch đệm MOPS có chất hoạt tính bề mặt và protein (bò, chuột, tái tổ hợp), ≤ 0,1% natri azit và 0,1% ProClin 300. | Hộp | 4
56 | Chất chuẩn PCT | 7x2ml | - Thành phần: S0 Dung dịch đệm HEPES đông khô có protein (bò), ≤ 0,1 % natri azit và 0,1% ProClin 300. S1,S2,S3,S4,S5, S6: Procalcitonin tái tổ hợp ở người với các mức xấp xỉ lần lượt là 0,8, 5, 10, 25, 50 và 100 ng/mL (μg/L) trong dung dịch đệm HEPES đông khô có protein (bò), ≤ 0,1 % natri azit và 0,1% ProClin 300 | Hộp | 1
57 | Định lượng hsTnI | 2x50test | - Phạm vi phân tích: 2,3 - 27.027pg/mL - Phương pháp xét nghiệm: miễn dịch enzym hai bước liên tiếp (“sandwich”) - Thành phần: R1a: Các hạt thuận từ Dynabeads được bao phủ bằng kháng thể đơn dòng ở chuột kháng cTnI của người được tạo huyền phù trong dung dịch muối đệm TRIS, có chất hoạt động bề mặt, albumin huyết thanh bò (BSA), natri azit < 0,1% và ProClin 300 0,1% R1b: 0,1N NaOH R1c:Dung dịch muối đệm TRIS, chất hoạt động bề mặt, protein (chuột), natri azit < 0,1% và ProClin 300 0,1%. R1d: Chất cộng hợp giữa kháng thể đơn dòng ở cừu kháng cTnI của người với phosphatase kiềm được pha loãng trong dung dịch muối đệm ACES, có chất hoạt động bề mặt, chất nền BSA, protein (bò, cừu, chuột), natri azit < 0,1% và ProClin 300 0,25%. | Hộp | 3
58 | Chất chuẩn hsTnI | 3x1.5mL+4x1mL | - Thành phần: S0: Chất nền đệm albumin huyết thanh bò (BSA) với chất hoạt động bề mặt < 0,1% Natri azua, và 0,1% ProClin 300 S1,S2,S3,S4,S5,S6: Hợp chất troponin tái tổ hợp ở nồng độ cTnI khoảng 30,7, 144, 567, 2.293, 9.280 và 27.027 pg/mL trong chất nền đệm albumin huyết thanh bò (BSA) với chất hoạt động bề mặt, < 0,1% Natri azua và 0,1% ProClin 300 | Hộp | 1
59 | Định lượng BNP | 2x50test | -Phạm vi phân tích: 1 - 5000 pg/mL - Phương pháp xét nghiệm: miễn dịch enzym hai vị trí (“sandwich”) - Thành phần: R1a Các hạt thuận từ phủ kháng thể BNP kháng người tất cả các dòng ở chuột được tạo huyền phù trong dung dịch muối đệm TRIS, với abumin huyết thanh bò (BSA), 0,1% ProClin* 300 và <0,1% natri azit. ; R1b: IgG dê và chuột tinh khiết trong dung dịch muối đệm TRIS, có albumin huyết thanh bò (BSA), 0,1% ProClin 300 và <0,1% natri azit; R1c: Cộng hợp bò photphataza kiềm chứa kháng thể BNP kháng người đơn dòng ở chuột trong dung dịch muối đệm PBS có BSA, 0,1% ProClin 300 và <0,1% natri azit. | Hộp | 3
60 | Chất chuẩn BNP | 6x1.5mL | - Thành phần: S0: Chất nền đệm albumin huyết thanh bò (BSA) với chất hoạt động bề mặt < 0,1% Natri azua, và 0,1% ProClin* 300. S1,S2,S3,S4,S5: Phức hợp BNP tái tổ hợp của người ở các mức xấp xỉ 25, 100, 500, 2.500 và 5.000 pg/mL trong chất nền BSA đệm có chất hoạt động bề mặt, <0,1% natri azit và 0,1% ProClin 300. | Hộp | 1
61 | Chất kiểm chứng cho các xét nghiệm tim mạch mức 1,2,3 | 6x3ml | Chất kiểm chứng dạng lỏng, được chuẩn bị từ huyết thanh người. Nồng độ các chất phân tích được điều chỉnh với các hóa chất tinh khiết và các chế phẩm từ protein tái tổ hợp, mô hoặc dịch cơ thể người | Hộp | 1
62 | Vật liệu kiểm soát mức 1 các xét nghiệm định lượng thông số miễn dịch | Lọ 1x5ml | Chất kiểm chứng cho các xét nghiệm miễn dịch mức 1 (có giá trị cho cả các xét nghiệm chỉ tố khối u và TgAb, TPO Ab) | Lọ | 2
63 | Vật liệu kiểm soát mức 2 các xét nghiệm định lượng thông số miễn dịch | Lọ 1x5ml | Chất kiểm chứng cho các xét nghiệm miễn dịch mức 2 (có giá trị cho cả các xét nghiệm chỉ tố khối u và TgAb, TPO Ab) | Lọ | 2
64 | Vật liệu kiểm soát mức 3 các xét nghiệm định lượng thông số miễn dịch | Lọ 1x5ml | Chất kiểm chứng cho các xét nghiệm miễn dịch mức 3 (có giá trị cho cả các xét nghiệm chỉ tố khối u và TgAb, TPO Ab) | Lọ | 2
65 | Dung dịch rửa máy khí máu | 1 pack/box | Dung dịch rửa dùng cho máy xét nghiệm khí máu. Bao gồm 4 ngăn chứa dung dịch có nồng độ khác nhau của các thông số khí máu, điện giải và chuyển hóa, có tích hợp ngăn chứa dung dịch thải, chip điện tử kiểm soát thời hạn sử dụng | Hộp | 8
66 | Thẻ cảm biến xét nghiệm khí máu | 1cassette/box | Thẻ cảm biến xét nghiệm khí máu, 300 test/hộp, sử dụng trong vòng 60 ngày sau khi mở hộp. Thẻ cảm biến tích hợp điện cực tham chiếu, có sẵn kim hút, dây bơm và cảm biến nhiệt độ | Hộp | 5
67 | Chất kiểm chứng mức 1 cho máy xét nghiệm khí máu | 30 ampoules/Box | Chất kiểm chứng mức 1 dùng cho máy xét nghiệm khí máu Radiometer. 1 hộp gồm 30 ống | Hộp | 3
68 | Chất kiểm chứng mức 3 cho máy xét nghiệm khí máu | 30 ampoules/Box | Chất kiểm chứng mức 3 dùng cho máy xét nghiệm khí máu Radiometer. 1 hộp gồm 30 ống | Hộp | 3
Tổng cộng: 68 mặt hàng